萧政储出[2018]12号地块建设项目环境影响报告表

[image: image1.jpg]



建设项目环境影响报告表

	项  目  名  称：
	萧政储出[2018]17号地块居住用地项目—配建兴五路小学与社会停车场

	建设单位（盖章）：
	杭州南兴房地产开发有限公司

	环评单位（盖章）：
	杭州清雨环保工程有限公司


编制日期：2018年11月
国家环境保护部制
目  录
1

一、建设项目基本情况

12

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

22

三、环境质量状况

25

四、评价适用标准

31

五、建设项目工程分析

55

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

57

七、环境影响分析

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
75
78

九、审批原则符合性分析

83

十、结论与建议



一、建设项目基本情况

	项目名称
	萧政储出[2018]17号地块居住用地项目-配建兴五路小学与社会停车场

	建设单位
	杭州南兴房地产开发有限公司

	法人代表
	蒋铁峰
	联系人
	吕韵阳

	通讯地址
	浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3号楼29楼招商地产

	联系电话
	18105714051
	传真
	－
	邮政编码
	310000

	建设地点
	浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角）

	立项审批部门
	萧山区发展和改革局
	备案日期
	2018年10月17日

	建设性质
	新建■搬迁□技改□
	行业类别及代码
	P8321普通小学教育

	占地面积
	37903m2
	建筑面积
	28471.47m2
	绿化面积
	——

	总投资

（万元）
	5000
	环保投资

（万元）
	370
	环保投资占总投资比例
	7.4%

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产日期
	2020年7月1日

	1.1项目由来及依据

萧政储出[2018]17号地块居住用地项目-配建兴五路小学与社会停车场项目是由杭州南兴房地产开发有限公司进行投资建设的开发项目。选址位于浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角），东至规划兴议路，南至规划路，西至萧邮路，北至兴五路。项目地理位置优越，到萧山、杭州主城区的交通非常便利。项目总投资5000万元，总施工期约3年。项目建设用地面积为37903m2，其中小学地块35328m2，社会停车场地块2575m2。总建筑面积28471.47m2，小学地块建筑面积约28471.47m2，其中地上建筑面积约20497.77m2，地下建筑面积约7973m2，拟建3幢教学楼（4层）、1幢综合实验楼（5层）、1幢报告厅（1层）、1幢食堂及风雨操场（3层，兼并2间变电所、1件开闭所和1间垃圾房），地下室主要有机动车库、充电桩停车位、无障碍停车位、排烟机房、弱电机房、给水泵房、消防泵房、消防水池、防化通讯值班室等；社会停车场地块不设建筑物，不设有地下层，主要为机动车停车位。
本项目已于2018年10月17日通过萧山区发展和改革局审查，并取得了浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码2018-330109-70-03-076900-000。
为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）、《中华人民共和国环境保护法》（2015年修正）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修正）以及《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关法律、法规要求，建设项目在实施前需进行环境影响评价。为此，杭州清雨环保工程有限公司（国环评证乙字第2048号）受建设单位杭州南兴房地产开发有限公司委托，承担了本项目的环境影响评价工作。

依据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年修正），本项目属于“<四十、社会事业与服务业>中的<113学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院>小项内的‘涉及环境敏感区的；有化学、生物等实验室的学校’”类项目以及“<四十、社会事业与服务业>中的<123驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场>小项内的‘其他’”类项目，确定该项目须编制环境影响报告表。

表1-1  建设项目环境影响评价分类管理目录

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十、社会事业与服务业

113

学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院

/

涉及环境敏感区的；有化学、生物等实验室的学校

其他（建筑面积5000平方米以下的除外）

123

驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场
/

涉及环境敏感区的；

其他

注：本项目不涉及环境敏感区，无需自建配套污水处理设施，由于项目配套工程（小学地块）配有生物等实验室，故编制环境影响报告表。

我单位根据国家和地方的法律法规、发展规划和其他有关技术资料，对项目进行初步工程分析以及环境影响区域的环境现状调查，明确了评价重点、评价范围及评价工作等级；再对项目做进一步工程分析、环境现状调查与监测，结合项目实际情况提出了环境管理措施和工程措施；最后，从环境影响角度确定了项目建设的可行性，给出了评价结论和减缓环境影响的建议，编制完成项目的环境影响报告表，交由建设单位报请环境保护部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。

1.2建设内容与规模

1.2.1工程概况
本项目位于浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角），东至规划兴议路，南至规划路，西至萧邮路，北至兴五路。项目地理位置优越，到萧山、杭州主城区的交通非常便利。项目总投资5000万元，总施工期约3年。项目建设用地面积为37903m2，其中小学地块35328m2，社会停车场地块2575m2。总建筑面积28471.47m2，小学地块建筑面积约28471.47m2，其中地上建筑面积约20497.77m2，地下建筑面积约7973m2，拟建3幢教学楼（4层）、1幢综合实验楼（5层）、1幢报告厅（1层）、1幢食堂及风雨操场（3层，兼并2间变电所、1件开闭所和1间垃圾房），地下室主要有机动车库、充电桩停车位、无障碍停车位、排烟机房、弱电机房、给水泵房、消防泵房、消防水池、防化通讯值班室等；社会停车场地块不设建筑物，不设有地下层，主要为机动车停车位。
1.2.2主要经济技术参数
表1-2  项目经济技术指标一览表
萧政储出[2018]17号地块配建兴五路小学—经济技术指标

序号

名称

规模

计算单位

备注

1

总用地面积

35328
m2
1.1
其中

划拨用地面积

35328

m2
2

总建筑面积

28471.47
m2
2.1
2.1

地上建筑面积

20497.77
m2
2.2
其中
其中

1#-3#教学楼

7545.14

m2
空调设备平台不计入建筑面积

2.3
4#综合实验楼

5758.29

m2
空调设备平台不计入建筑面积

2.4

5#食堂及风雨操场

5662.83

m2
其中

开闭所

68.47

m2
变电所

242.69

m2
垃圾房

29.37

m2
2.5

6#门卫

102.21

m2
2.6

连廊

1345.74

m2
2.7

车库出地面楼梯间

83.56

m2
2.8

7#地下车库建筑面积

7973.70

m2
3

计容面积

20639.37
m2
3.1
其中
空调设备平台
141.60
m2
空调设备按一半计容
4

不计容面积

7973.70
m2
4.1

地下建筑面积

7973.70

m2
5
建筑基底面积

6234.10
m2
6
容积率

0.58
7
建筑密度

17.65
%
8
绿地率

35
%
9
机动车位

306
个
9.1

其中

地上停车位

87

个

其中

快充充电桩车位

1

个

小学电动汽车充电停车位配建指标为10%，其中块充停车位配置占充电停车位总数的10%

慢充充电桩车位

8

个

9.2

地下停车位

219

个

作为社会公共停车位

其中

快充充电桩车位

17

个

公共停车场电动汽车充电停车位配建指标为15%，其中块充停车位配置占充电停车位总数的50%

慢充充电桩车位

16

个

其中无障碍车位

11

个

不少于8个

10
非机动车位

141
个
萧政储出[2018]17号地块配建社会停车场—经济技术指标

序号

名称

规模

计算单位

备注

1

总用地面积

2575
m2
其中

划拨用地面积

2575

m2
2

总停车数量

70

个

1.2.3项目建筑功能布置

本项目相关建筑物功能见表1-3。

表1-3  各建筑物功能布局

建筑物

总层数

建筑高度（m）

备注

小学

1#~3#教学楼
4F

18.55
/

4#综合实验楼
5F
22.55
/

报告厅
1F 
5.25
/

5#食堂及风雨操场
3F
21.15
/

注：本项目社会停车场不存在建筑物。
1.2.3项目建筑设计

本项目小学共设有3个尾气井和2个排风口，2个地下车库出入口、1个小学人行口兼紧急消防出入口、1个消防应急出入口、2个机动车出入口。社会停车场设有1个机动车出入口，地下车库尾气井排风口位置见表1-4，地下车库出入口位置见表1-5。

表1-4  地下车库尾气井排风口位置
排气筒名称

尾气井布置情况

所在位置

排气口离地高度（m）

1#排风口
小学操场西北侧
3.7

2#排风口
小学操场西北侧

3.7

1#尾气井
小学操场西侧

3.7

2#尾气井
小学操场东南侧

3.7

3#尾气井
小学操场东北侧

3.7

表1-5  地下车库出入口设置
地下车库出入口编号

车库出入口位置

最近敏感点及距离

备注

1#

小学操场的南侧
/
/

2#

小学操场的东侧

距离[2018]17号地块居住区约为30m
/

1.2.4项目建筑设计

本项目拟在北侧建3幢教学楼（4层），在中部建1幢综合实验楼（5层），在综合实验楼的南侧建1幢报告厅（1层），在北部建1幢食堂及风雨操场（3层，兼并2间变电所、1件开闭所和1间垃圾房）。项目小学共设有3个尾气井和2个排风口，2个地下车库出入口（1个位于小学南侧，1个位于小学东侧）、1个小学人行口兼紧急消防出入口（小学的北侧）、1个消防应急出入口（小学的西侧）、2个机动车出入口（1个位于小学南侧，1个位于小学东侧）。社会停车场设有1个机动车出入口。具体平面布置图见附图4。

1.2.5道路交通规划

规划的道路交通组织遵循以人为本为原则，营造安全、宁静的氛围，同时以结合地形与景观形成舒适行车体验，方便教职工和社会人士停车和出行。规划道路明确分级，形成网络，做到顺而不穿、通而不畅，满足生活、防灾和疏散等要求。

（1）车行系统

学校内实现人车分流，机动车出入口布置在地块外围，最大限度地解决车流对小区及学校内部景观的影响，同时将各组团紧密联系在一起，以最短的交通距离解决各组团的可达性。沿南侧规划路和东侧兴议路设置学校主要的车库出入口。避免车辆在校区内穿越，提供学校归属感和安全感。同时沿西侧萧邮路及北侧兴五路设置消防出入口。

（2）步行系统

规划重视步行空间与步行活动的组织，强调校区外部环境与步行系统的有效融合。小学地块人流通过北侧人行出入口进入校区步行系统，兼顾便捷的同时，保证了空间的宁静与安全。

1.2.6公用配套工程

（1）供水

本工程水源接自市政给水管。各地块从市政主干路分别引一根DN300给水管，在地块内形成环网，供地块内所有建筑物生活及消防用水。在环管上设若干个DN100室外地上式消火栓，供室外消防使用。市政供水压力按300KPa设计。

高层建筑供水系统分三个区。低区（地下室至地上五层）由市网直接供水。地上五层以上由无负压变频调速给水设备供水。在地下室生活水泵房内设给水设备一套。
（2）排水

排水采用雨、清、污分流制，空调凝结水排至散水。雨水经区域雨水管道汇集后排入市政雨水管网。地下车库和消防电梯集水坑的排水有潜水泵提升排至室外。生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值后纳入市政污水管网，最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理后达标排放。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。本项目水平衡分析见图1-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1  项目水平衡分析图  单位：m3/a
（3）供电

负荷等级：消防负荷等级（疏散应急照明、正压风机、消防电梯等）为一级，客梯负荷等级为一级；小学地块地下车库停车数量为219辆，为特大型类汽车库，消防负荷等级（疏散应急照明、排烟风机、防火卷帘、消防水泵等）为一级。其余负荷等级均为三级。

1.3编制依据

1.3.1国家有关法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正，2016.9.1施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订，2015.8.29修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，1997.3.1施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016.11.7修正。
1.3.2国家有关法规及文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第177次常务会议修改，2017.10.1施行；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第3次部务会议修改，2018.4.28施行；

（3）《国家危险废物名录（2016）》，环保部令第39号，2016.8.1起施行；

（4）《产业结构调整指导目录》，国家发展和改革委员会修改，2013年5月1日施行。
1.3.3地方有关法规及文件

（1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省人民政府第93次常务会议审议通过，2018.3.1施行；

（2）《浙江省大气污染物防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订，2016.7.1施行；

（3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议修改，2017.11.30通过；

（4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议修改，2017.9.30通过；

（5）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》，浙环发[2012]10号，2012.04.01；
（6）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》，浙政办发[2014]86号，2014.7.15。

1.3.4技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》，环境保护部HJ2.1-2016，2017.1.1；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》，环境保护部HJ2.2-2008，2009.4.1；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》，原国家环境保护总局HJ/T2.3-1993，1994.4.1；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》，环境保护部HJ2.4-2009，2010.4.1；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》，环境保护部HJ610-2016，2016.1.7；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》，环境保护部HJ19-2011，2011.9.1；

（7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环境保护局，2005.4。

1.3.5与本项目有关的材料

（1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，2018.10.17；

（2）营业执照，统一社会信用代码：91330109MA2CC9NK1B，2018.6.5；
（3）企业法人身份证，姓名：蒋铁峰，证号：420122197304135515；
（4）杭州市萧山区国有建设用地使用权出让合同，电子监管号：3301812018B01397，合同编号：3301092018A21617，2018.6.05；

（5）中华人民共和国建设工程规划许可证，编号：建字第330109201800234号；

（6）环保公示证明；

（7）环保公示材料；

（8）环保公示照片；

（9）申请报告；

（10）关于同意环境影响文件信息公开的情况说明；

（11）环评文件确认书。
1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，项目拟建地原为停车场、田地、杭州萧宏建设集团有限公司和杭州华阳纺织有限公司，原杭州萧宏建设集团有限公司主要为设计工作，原杭州华阳纺织有限公司主要为裁剪工作，废水仅为生活污水，经化粪池处理后纳管，固废皆妥善处理，随着厂房的迁出，原有房屋建筑现已拆除，原有的环境污染因子消失，无遗留工业污染。现项目拟建地已为空地。综上所述，无与本项目有关的原有污染，该地块无重大环境遗留问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	2.1自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被等）
2.1.1地理位置

杭州市萧山区位于浙江省北部，钱塘江南岸，宁绍平原西端。地理位置坐标东径120°04′～120°43′，北纬29°50′～30°23′，南北跨度59.4千米，东西跨度57.2千米，全区行政区域土地总面积1163.5平方千米，总人口123.33万人（含市域暂住人口9.13万人）。萧山区北部与杭州市老市区、杭州市余杭区、海宁市隔江相望，西面与富阳接壤，南邻诸暨，东接绍兴。

本项目位于浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角）。项目东至规划兴议路，过规划兴议路为萧政储出[2018]17号在建居住地块，南至规划路，过规划路目前为空地，西至萧邮路，北至兴五路，过规兴五路为杭州汇林科技创意园。本项目地理位置图及四周环境概况见表2-1及附图1、2。

表2-1  项目周围环境概况

序号

名称

相对位置

距边界最近距离

1

萧政储出[2018]17号在建居住地块

东侧

20m

2

杭州汇林科技创意园
北侧
30m

3

建设队居住暂租用地
西侧

10m

4

空地
南侧

10m

2.1.2地质、地貌
萧山区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

2.1.3水文特征

萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。

（1）钱塘江

钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。

钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。

七堡断面观测结果如下：

涨潮时：

最大流速成4.22m/s

平均流速0.65m/s

落潮时：

最大流速1.94m/s

平均流速0.53m/s

七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下：

历史最高潮位

7.61m

历史最低潮位

1.61m

平均高潮位

4.35m

平均低潮位

3.74m

P=90%

2.32m

平均潮差

0.61m

钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。

（2）南部浦阳江水系

该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅳ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。

（3）萧绍运河水系

该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。

（4）沙地人工河网水系

该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。
2.1.4气象气候特征

项目所在区域地处亚热带季风气候区南缘，冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，湿润多雨。根据萧山气象局近年来气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下：

平均气压（hpa）：1011.8

平均气温（℃）：16.1

相对湿度（%）：80

降水量（mm）：1406.8

蒸发量（mm）：1355

日照时数（h）：2071.8

日照率（%）：48

降水日数（d）：156.2

雷暴日数（d）：34.9

大风日数（d）：2.8

各级降水日数（d）：

0.1≤r＜10.0：109.8

10.0≤r＜25.0： 30.8

25.0≤r＜50.0：12.4

r≥50.0：3.2

多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月份最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，其间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。

2.1.5土壤与植被

萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-2。

全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-3。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。

表2-2  萧山区土壤类型及分布

土类
面积（万亩）
分布
红壤
39
海拔600m以下的低山丘陵
黄壤
0.92
南部西翼海拔600m以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等
岩性土
0.15
零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘
潮土
39
有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物
盐土
42
连片分布于钱塘江沿岸的新垦区
水稻土
4l
除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原
表2-3  萧山区植被类型及其分布

植被类型
分布
主要植被
次生针叶疏林
西南部、南部海拔400～700m左右的山巅
自然生长的马尾松
针叶、阔叶混交林
南部东西两侧海拔200～400m的山腰地带
松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木
栽培植被
低丘、河谷、平原地带
人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等
天然植被
东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上
水草和海龙头、芦苇等
水生植被
河道湖泊
水浮莲、风眼莲、空心莲子等
2.2社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
2.2.1萧山区社会环境概况

萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年（公元742年）改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。

萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。全区总面积1420.22平方公里，末总户籍人口1209935人，其中非农业人口440946人。辖有17个建制镇，11个街道。区委、区政府驻地北干街道。

萧山区属于发达地区，人均GDP达到了发达国家水平。萧山区的经济总量历年位居浙江省90余个县（市、区）首位。改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过15%的速度增长，多次荣获“全国综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、 “浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、财政收入、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级前位。工业是萧山经济的支柱，截止2015年底，全年实现工业总产值4412.53亿元，比上年增长1.8%；实现工业销售产值4306.19亿元，增长1.5%；工业产品销售率达到97.6%。其中，规模以上工业实现产值3924.45亿元，增长1.6%；实现销售产值3829.96亿元，增长1.3%。

2.2.2北干街道社会环境概况

北干街道位于位于萧山城区北部，是萧山区新行政中心所在地。南与城厢街道紧连，东与新街镇接壤，北与宁围镇为邻，西靠滨江区西兴街道。北干街道下辖23个社区、6个行政村：北干一苑、北干二苑、绿茵园、金泰苑、金稼苑、金山西苑、天悦、钱塘明月、江南星城、银河、广德、加德、萧然、工人路、星都、华达、柳桥、畈里张、施家桥、永久、荣联、墩里吴、高田；塘湾、荣庄、明星、兴议、荣星、城北。 (其中转制社区4个)。街道拥有工业企业 197 家 , 其中年销售收入 500 万元以上的企业 39 家， 萧山区区级百强企业 3 家。主要由羽绒服装、建筑材料、 纺织印染、机械五金等四大行业组成。

北干街道作为萧山城市化的主战场和新区建设所在地 , 城市规划、管理任务十分繁重。街道首先强化 组织职能 , 建立行之有效的制度 , 按照科学规划、合理布局、分步实施的原则 , 制定了北干街道推进城乡 一体化规划细则 , 街道择荣星村为城市示范村建设的 试点村 , 其先行启动的多层公寓安置工程建设进展顺利。

2005年，街道在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和萧山区委十二届五次、六次全体（扩大）会议精神，以科学发展观总揽全局，努力把握新形势，积极应对新变化，善始善终抓落实，坚持不懈攻难关，在各级各部门和广大干部群众的共同努力下，北干的经济和社会各项事业得到了长足发展，取得了喜人成绩。
2.3萧山区环境功能区划
根据《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》（浙政函[2016]111号）和《杭州市萧山区环境功能区划》（2015），本项目位于萧山城区人居环境保障区（0109-IV-0-1），具体见附图6。

（一）基本概况

该区位于萧山中部绕城以内范围，包括萧山老城区、湘湖新城、萧山科技城三大部分的人居环境保障区，总面积156.34平方公里。

老城区四至边界：东面从北到 南依次以通惠北路、鸿兴路、宁围街道行政边界、杭甬高速、杭州绕城高速、萧绍运河、新城路以东100米、萧山区行政边界为界，南面从东到西依次以南门江、绕城高速为界，西面从南到北依次以蜀山路、西山生态保障区边界、风情大道为界，西面以行政区界为界，北面以规划的滨江一路、杭甬高速为界。面积117.61平方公里。
萧山科技城四至边界为：东面以红十五线为界，西南面以杭甬高速为界，西、北面以滨江一路为界（不含萧山科技城环境优化准入区范围）。面积15.27平方公里。
湘湖新城四至边界：东面以蜀山路为界，南面以杭州绕城为界，西面以饮用水源陆域二级保护区边界为界，北面以闻堰街道行政边界、湘湖路、湘虎路、小砾山输水河、亚太路、萧金路为界，面积23.46平方公里。

（二）主导功能及环境目标
主导功能：

提供健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。

环境质量：

1、 地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求；

2、 环境空气达到二级标准；

3、 声环境质量达到1类标准或声环境功能区要求；

4、 土壤环境质量达到相关评价标准。
（三）管控措施

1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响；

2、严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求；

3、严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，控制规模化畜禽养殖项目规模；

4、禁止侵占水面行为，最大限度保留原有自然生态系统；

5、禁止除生态护案建设以外的堤案改造作业；

6、禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管；

7、严格执行《浙江省河道管理条例》中相关规定。

（四）负面清单

（1）二类工业项目：D煤炭（不含19、焦化、电石；20、煤炭液化、气化）；E电力（不含燃煤发电）；F石油、天然气（不含29、油库、气库；30、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线））；31、黑色金属采选（含单独尾矿库）；35、黑色金属压延加工；36、有色金属采选（含独尾矿库）；39、有色金属压延加工；I金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含47、水泥制造）；K机械、电子；76、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（无化学反应过程的）；77、日用化学品制造（无化学反应过程的）；M医药（不含79、化学药品制造）；N轻工（不含100、纸浆制造、造纸；106、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；108、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；109、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；110、鞋业制造（使用有机溶剂的）；129、煤气生产和供应（煤气生产）；137、废旧资源加工再生（废电子、电器产品、废电池、汽车拆解；废塑料再生）等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。

（2）三类工业项目：22、火力发电（燃煤）；32、炼铁、球团、烧结；33、炼钢；34、铁合金冶炼；锰、铬冶炼；37、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；38、有色金属合金制造（全部）；40、金属制品表面处理及热处理加工（电镀、有钝化工艺的热镀锌）；47、水泥制造；75、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；76、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（有化学反应过程的）77、日用化学品制造（有化学反应过程的）79、化学药品制造；100、纸浆制造、造纸（含废纸造纸）；106、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；107、化学纤维制造；108、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。

（3）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰类）项目。

规划符合性分析：

根据环境功能区划的相关内容，本项目规划符合性分析如下表所示。

表2-4  环境功能区划符合性分析

序号

环境功能区划要求

项目情况

是否符合

1

禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有三类工业项目限期搬迁关闭，禁止新建、扩建二类工业项目，禁止改建有毒有害污染物排放的二类工业项目，禁止在工业功能区（工业集聚点）外改建二类工业项目，严格限制矿山开发和水利水电开发项目。

本项目为普通小学教育和社会停车厂项目，不属于工业项目。

符合

2

严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。

本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰类）项目。

符合

由上表所述，本项目的实施符合该区域环境功能区规划中“管控措施”的要求，不在“负面清单”内，可以满足《杭州市萧山区环境功能区规划》的要求。

2.4杭州萧山钱江污水处理有限公司概况

（1）萧山钱江污水处理厂基本情况

萧山钱江污水处理厂原名为萧山城市污水处理厂，于2010年更名为萧山钱江污水处理厂，该污水处理厂一期工程于2000年10月竣工验收并正式投产，污水日处理能力12万吨/天，采用挪威HCR（高效生化）二级处理工艺，设计出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中城镇二级污水处理一级标准（COD除外），对氨氮和总磷的排放标准未作要求。

萧山钱江污水处理厂一期工程的进水由设计之初以生活污水为主变为种类复杂的工业废水占近1/2的状态，当地环保部门要求该厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，原有的日处理12万吨规模的萧山钱江污水处理厂已无法适应萧山经济的发展，因此，萧山区委、区政府决定在萧山钱江污水处理厂一期工程的基础上，对原有12万吨/日的（HCR工艺）处理工程进行提标改造，以使出水水质达到新的排放标准，并降低运行能耗与管理难度，节约运行费用。与此同时，再新增日处理24万吨的二期工程。

萧山钱江污水处理厂一期改造工程于2007年5月正式动工建设。该工程在原有的处理设施基础上改进工艺，最终确定在原有设施基础上改造为水解酸化+倒置A2/O工艺。此工艺虽然占地较大，但与其他工艺相比，新的工艺具备脱氮除磷功能，适合污水厂水质和水量变化的特点，并且工艺成熟可靠、出水水质好、投资低、运行费用低。工程需要将原有的初沉池、脱气池及HCR反应池改造成厌氧池和缺氧池，并新建曝气池和预处理系统。改造后，污水日处理能力将达10万吨。一期工程改建工艺与后期的二期工程工艺基本相同。

萧山城市污水处理厂二期污水处理扩建工程是省重点工程，于2002年12月立项兴建，扩建规模24万m3/d，工程统一规划，分两阶段实施，第一、第二阶段各为12万m3/d。污水收集范围主要为萧山城市规划范围内的老城区、城市新区、萧山经济技术开发区等十五个区块。二期扩建工程采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，污水经处理后外排钱塘江（杭州段），污泥经浓缩脱水后外运处置。
萧山钱江污水处理厂设计进水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级接管标准要求，最终出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准B标准。

（2）萧山钱江污水处理厂污水处理工艺

针对进水水质特点和对出水排放标准的要求，萧山钱江污水处理厂扩建工程污水处理采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，有效地提高了污水的可生化降解性，满足同时脱氮除磷要求。萧山钱江污水处理厂处理工艺流程见图2-1。

（3）萧山钱江污水处理厂运行情况

萧山钱江污水处理厂一期工程2012年1-6月最大进水量为11.74万m3/d，最小进水量7.48万m3/d，平均进水量为9.93万m3/d，已达到设计能力的99.3%左右。2012年1-6月CODcr最大进水浓度为391mg/L，最小进水浓度为292mg/L，平均进水浓度为334mg/L；CODcr最大出水浓度为44.8mg/L，最小出水浓度为38.7mg/L，平均出水浓度为40.9mg/L，CODCr的总去除率为93.3%。

氨氮最大进水浓度为31.14mg/L，最小进水浓度为21.23mg/L，平均进水浓度为27.97mg/L；氨氮最大出水浓度为0.61mg/L，最小出水浓度为0.35mg/L，平均出水浓度为0.51mg/L，氨氮的总去除率为98.2%。

萧山钱江污水处理厂二期工程2012年1-6月最大进水量11.29万m3/d，最小进水量7.63万m3/d，平均进水量10.13万m3/d，已达到二期工程第一阶段设计能力的84.42%左右。2012年1-6月CODcr最大进水浓度为457mg/L，最小进水浓度为411mg/L，平均进水浓度为441mg/L；CODcr最大出水浓度为60.5mg/L，最小出水浓度为54.7mg/L，平均出水浓度为58.3mg/L，CODcr的总去除率为86.7%。

氨氮最大进水浓度为30.92mg/L，最小进水浓度为20.95mg/L，平均进水浓度为26.90mg/L；氨氮最大出水浓度为2.54mg/L，最小出水浓度为0.34mg/L，平均出水浓度为0.90mg/L，氨氮的总去除率为96.65%。

目前萧山钱江污水处理厂出水水质可保证达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准（CODCr≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）。

[image: image3.png]FEAC

T
it

Bl
R




图2-1  萧山钱江污水处理厂处理工艺流程图




三、环境质量状况

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1.1水环境质量现状

本项目附近水体为北塘河，属于钱塘336断面，根据浙江省水利局、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，钱塘336断面水功能区为先锋河萧山农业、工业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区，水质目标为III类。

为了解项目所在地附近的水环境质量现状，本环评引用萧山区环境监测站提供的2017年在竹蓬桥处的水质监测结果进行评价，具体水质监测结果见表3-1。
表3-1  本项目附近水体水质监测结果  单位：mg/L，除pH外
监测断面
pH值

DO

高锰酸钾指数

总磷
石油类

竹蓬桥

7.63

7.06

3.5

0.11

0.03

III类标准值
6~9

≥5

≤6

≤0.2

≤0.05
水质类别

III类

III类

III类

III类
III类
从监测结果可以看出，钱塘336断面的水体基本能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准值。本项目废水经化粪池处理后全部纳管接入污水处理厂，不会出现乱排现象，因此不会对区域水环境产生直接影响。
3.1.2环境空气质量现状

项目所在区域的环境空气为二类功能区。为了解项目区域环境空气质量现状，现引用萧山区环境监测站2016年萧山区监测站例行监测的环境空气监测数据，监测点位于北干（北干初中），监测时间为2016年6月4日至2016年6月10日，具体见表3-2.
表3-2  环境空气监测数据  
采样时间
SO2(mg/m3)
NO2(mg/m3)
PM10(mg/m3)
2016-6-10
0.012
0.033
0.063
2016-6-9
0.009
0.034
0.075
2016-6-8
0.01
0.05
0.146
2016-6-7
0.01
0.042
0.141
2016-6-6
0.019
0.041
0.096
2016-6-5
0.015
0.039
0.07
2016-6-4
0.005
0.03
0.034
标准值
0.15
0.08
0.015
由表3-2可知，三项大气污染物中，各监测因子监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度要求，该区域空气环境质量较好。

3.1.2.3声环境质量现状
为了解项目周围声环境质量现状，本环评于2018年10月22日对项目地周围进行了环境噪声布点监测，在厂界四周共布置4个噪声监测点。

（1） 布点说明：根据本项目周边环境，在本项目所在区域厂界东、南、西、北侧各设置一个噪声监测点，具体点位详见附图2。
（2） 监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》噪声部分有关规定。
（3） 监测设备：采用AWA6228B型积分声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB（A），测量时传声器加装防风罩。
（4）评价标准：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）相关要求，本项目场界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
（5）监测结果：噪声现状监测结果见表3-3。

表3-3  项目周围环境噪声现状监测结果  单位：dB（A）
监测点及编号

监测值

标准限值

达标情况

昼间

夜间

1#

拟建址东侧

35.6
32.4
2类功能区标准

（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））
达标

2#

拟建址南侧

33.1
29.8
达标
3#

拟建址西侧

39.6
35,2
达标

4#

拟建址北侧

44.5
38.3
达标
由表3-3的监测结果可知，本项目四周可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
本项目位于浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角），根据对项目所在地周围环境的现场踏勘与调研，并结合查阅资料所得知的有关信息确定环境保护目标，项目主要环境保护目标汇总见表3-4。
表3-4  项目拟建地附近主要敏感点

序号

环境要素

环境保护目标

方位

距场界距离（m）
规模

环境功能

1

水环境

北塘河
南侧

450
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

解放河
北侧

1700
/

2

环境空气

萧政储出[2018]17号在建居住地块

东侧

20

/

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
明怡花苑

东侧

322

/

德圣博奥城

东北侧

403

/

湘云雅苑

西侧

348

/

新城香悦奥城

东北侧

66

3

声环境

萧政储出[2018]17号在建居住地块
东侧

20
/

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准
新城香悦奥城

东北侧

66

/




四、评价适用标准

	4.1环境质量评价标准

4.1.1水环境

项目所在区域附近水体为北塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），拟建地东侧萧山城区河道编号为钱塘336，根据浙江省水利局、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，钱塘336断面水功能区为先锋河萧山农业、工业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区，水质目标为III类。故萧山城区河道为Ⅲ类水质多功能区，执行Ⅲ类功能区标准。具体标准限值详见表4-1。

表4-1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准  单位：mg/L，除pH外
标准

项目

pH

DO
CODMn
CODCr
BOD5
NH3-N

TP
SS*

Ⅲ类

6-9

≥5
≤6
≤20.0
≤4
≤1.0

≤0.2
≤30

注：*SS采用水利部《地表水资源质量标准（SL63-94）》Ⅲ类水标准限值。
4.1.2环境空气
按环境空气质量功能区划图规划，本项目所在区域环境空气属于二类功能区，周围环境空气质量和常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，具体详见表4-2。

表4-2  环境空气质量评价标准

序号

污染物名称
平均时间

浓度限值
单位

执行标准

1

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

2

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

3

CO
24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

4

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

5

PM10
年平均

70

24小时平均

150

6

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

7

NOx

年平均

50

24小时平均

100

1小时平均

250

8

NMHC（非甲烷总烃）
一次最大值

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》推荐值

4.1.3声环境

本项目位于浙江省杭州市萧山区兴议村（建设一路与博奥路交叉口西北角），根据《杭州市萧山区声环境功能区划方案》，所在区域属2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014），项目四周场界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体环境噪声限值详见表4-3。

表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
场界方位

采用标准

等效声级（dB）

昼间

夜间

项目四周
2类

60
50
4.2污染物排放标准

4.2.1废水

本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水，营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水包括小学学生及教职工产生的日常生活污水和小学地块的餐饮废水、实验室污水、地下车库、垃圾收集房的清洗废水。

1、施工期产生的废水

施工现场因地制宜，要求建设单位在施工场地内设置临时公厕和临时化粪池，将施工人员产生的生活污水进行简单收集和厌氧处理后，纳管进入市政污水管网由污水处理厂进行处理。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，另外含泥沙雨水、泥浆水及冲洗废水经沉砂池和隔油池沉淀处理后上清液回用于施工场地降尘用水，沉淀物干化后与弃方一起由相关单位外运至指定场所填埋。

2、营运期产生的生活污水

生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准浓度限值后排放，具体指标见表4-4。

表4-4  本项目废水排放标准  单位：mg/L，pH除外

排放标准

pH

COD
SS
氨氮
动植物油
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

6~9

500

400

35①
100
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准
50

10

5（8）②
1
注：①氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放；

②括号外为水温＞12℃时的控制指标；括号内为水温≤12℃时的控制指标。
4.2.2废气

本项目施工期产生的废气主要为扬尘，营运期产生的废气主要为汽车尾气、油烟废气和恶臭。

1、施工期产生的废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准，见表4-5。

表4-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
1.0
2、汽车尾气

汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值，详见表4-6，其中CO浓度限值执行《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的规定，详见表4-7。

表4-6  《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值

排气筒（m）

二级
监控点
浓度（mg/m3）
NOx
240

（硝酸使用和其它）
4.7

0.11

周界外浓度最高点
0.12

28.7

3.997

34.7

5.857

97.1

48.52

99.7

51.64

非甲烷总烃

120

3.7
0.61

4.0
28.7
48.32

34.7
75.09

97.1

589.27

99.7

621.25

注：氮氧化物、非甲烷总烃排放速率由内插法和外推法计算得到。
表4-7  《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

废气名称

最高容许浓度 （mg/m3）
时间加权平均容许浓度 （mg/m3）
短时间接触容许浓度 （mg/m3）
CO
—
20
30
3、油烟废气

小学地块油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道井引至屋顶高空排放，参考执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型规模要求，具体标准见表4-8。

表4-8  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应灶头总功率 108J/h

1.67，<5.00

≥5.00，<10

≥10

对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60
75

85
4、恶臭

本项目垃圾房、垃圾收集点及学校卫生间会产生少量异味气体，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，见表4-9。

表4-9  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

控制项目
厂界标准（mg/m3）
氨
1.5
三甲胺
0.08
硫化氢
0.06
甲硫醇
0.007
甲硫醚
0.07
二甲二硫醚
0.06
臭气浓度（无量钢）
20（无量纲）
4.2.3噪声
本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应标准，见表4-10。

表4-10  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55

注：夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB（A）
本项目拟建地所在区域声环境属2类功能区，建成后场界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标见表4-11。
表4-11  场界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

场界方位

类别

等效声级

项目四周

2类

昼间

夜间

60
50
4.2.4固体废物

项目固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》相关规定，根据《国家危险废物名录》（部令第39号）及《危险废物鉴别标准》判定建设项目的副产物是否属于固体废物和危险废物。
4.3总量控制指标

4.3.1总量控制原则与控制方法

总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区实现环境质量目标的方法。

根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国务院国发[2016]74号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》（中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号）、《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙江省人民政府浙政发[2017]19号）、《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号）等规定要求，建设项目污染物排放量的总量控制因子主要是COD、NH3-N、NOx、SO2和VOCs五项指标，对上述五项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

总量控制建议值：

通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，为环保部门监督管理提供依据。
结合“十三五”总量控制规划、工程分析等，确定本项目的总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和NOx。

4.3.2总量控制方案

本环评纳入总量控制的污染物详见表4-12。

表4-12  项目主要污染物排放情况表  单位：t/a

类别

总量控制指标名称

产生量

削减量

排环境量

建议申请量

区域平衡替代削减量

废水

水量

23972.08
/

23972.08
/

/

CODcr
14.5482

13.3492

1.199

/

/

NH3-N

0.5475

0.4276

0.1199
/

/

废气

NOx

0.062

/

0.062

0.062

0.124

由上表知，经“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”后，项目排放Nox0.062t/a。

项目性质为新建，生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后纳入市政污水管网，最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自生活区域所排放生活污水的，其新增的CODcr和NH3-N两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此，项目新增生活污水中的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，可由污水处理厂平衡；NOx排放总量经当地环保管理部门核定后，新增NOx排放量与现役源NOx排放量按照1：2进行区域削减替代，则需替代的NOx总量为0.124t/a，以使项目建设符合污染物排放总量控制要求。




五、建设项目工程分析

	5.1施工期环境影响要素分析
5.1.1施工流程示意图

本项目施工期流程及主要污染源情况详见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  本项目施工期流程及主要污染物产生情况图

5.1.2施工期主要污染因子

表5-1  施工期主要污染因子

污染工序

污染因子

废气

场地平整、土方开挖、道路修筑、车辆运输
扬尘、车辆尾气
废水

建筑施工

施工废水（COD、SS、石油类）
施工人员日常生活

生活污水

（COD、氨氮、SS、动植物油）

噪声

场地平整、道路修筑、房屋建筑及装修
等效声级

固废

场地平整、土方开挖、道路修筑、房屋建筑及装修

建筑垃圾

施工人员日常生活

生活垃圾

5.1.3施工期污染源强分析

5.1.3.1废水

施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工废水。

1、 生活污水

本项目施工期日平均施工人数按100人计，施工期约3年（300d/a计），施工人员生活用水量以100L/人·d计，则本项目施工期总生活用水量为9000t。生活污水按用水量的85%计，则施工期生活污水总产生量为7650t，水质参考《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年）关于典型的生活污水水质数据（CODcr400mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L），则主要污染物产生量分别为CODcr3.06mg/L、SS1.683mg/L、NH3-N0.229mg/L，具体见表5-2。

表5-2  生活污水水质参考值及产生量
项目

CODCr
SS

NH3-N

污水浓度（mg/L）

400

220

30

产生量（t/a）

3.06

1.683

0.229

2、施工废水

本项目施工废水主要包括地下室开挖泥浆废水、施工场地冲洗废水、施工车辆和机械设备冲洗、维护及检修废水等。

根据建设单位提供的资料，本项目地下室基坑围护桩采用钻孔灌注桩，钻孔会排放泥浆水或钻渣。项目地下室基坑围护桩直径暂定为φ800mm，桩长平均长度为60m，设置根数共约180根。根据实际施工经验，一般灌注桩泥浆量（干泥）与灌注桩土方量相等，φ800mm灌注桩土方量约5.0m3，泥浆水中水：泥约为2：1，计算得φ800mm灌注桩泥浆水量约为10m3，而实际施工时一般的泥浆水量为理论量的2倍，即φ800mm灌注桩泥浆水为20.0m3，经计算地下室钻孔施工产生的泥浆量为3600m3，该泥浆水泥浆含量较高，一般在10000mg/L以上。

本项目拟在用地红线范围内设置1处临时施工场地，施工废水包括临时施工场地冲洗废水、施工车辆和机械设备冲洗、维护及检修废水等。根据经验数据，施工场地地面冲洗水按照4L/m2计算，项目临时施工场地占地面积为1000m2，一周冲一次，施工期共约冲洗150次，则施工期施工场地冲洗废水产生量为600m3；施工车辆、机械设备冲洗水按照500L/辆•次，施工车辆、机械设备按15天冲洗一次，施工期共约冲洗70次，本项目施工期施工车辆、设备最大冲洗辆数约为50辆，则施工期工车辆、机械设备冲洗水产生量为1750m3。

本项目施工废水产生排放情况见表5-3。

表5-3  施工废水排放预测一览表

废水类型

施工废水产生量（m3）

污染物浓度（mg/L）

石油类

SS

地下室钻孔施工泥浆水

3600

/

10000 以上

施工场地冲洗废水

600

10～20

2000～6000

施工车辆、机械设备冲洗及检修废水

1750

50～80

3000～600

施工期合计

5950

/

【污染治理措施】

（1） 加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量，如定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应进行回收利用；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生，施工过程中产生的固体废物，应加强管理，严禁这些固体废物进入水体，对水体产生污染。

（2） 施工现场因地制宜，要求建设单位在施工场地内设置临时公厕和临时化粪池，将施工人员产生的生活污水进行简单收集和厌氧处理后，纳管进入市政污水管网由污水处理厂进行处理。

（3） 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地表水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。施工时产生的泥浆水、冲孔钻孔桩产生的泥浆及冲洗废水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境，在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，另外含泥沙雨水、泥浆水及冲洗废水经沉砂池和隔油池沉淀处理后上清液回用于施工场地降尘用水，沉淀物干化后与弃方一起由相关单位外运至指定场所填埋。

5.1.3.2废气

（1）扬尘

施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调整显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：


[image: image5.wmf]0.850.75

0.123

56.80.5

vWp

Q

æöæöæö

=´

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5-4所示。

表5-4  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

P（kg/m2）

车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947
0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由表5-3可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。

施工场地洒水抑尘试验结果见下表5-5。

表5-5  施工场地洒水抑尘试验结果  单位：mg/m3
距离
5m

20m

50m

100m

TSP小时平均浓度
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒水
2.01

1.40

0.74

0.60

由上表数据可知，对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是作业时受风速大小的影响较明显。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，并要求采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200米处TSP浓度约在0.20~0.50mg/m3之间。对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。

（2）尾气

本项目施工期尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。机动车辆污染物排放系数见表5-6。

表5-6  机动车辆污染物排放系数

污染物
汽油为燃料（g/L）
轻柴油为燃料（g/L）
车型
小汽车
载重车
机车
CO

169.0

27.0

8.4

NOX
21.1

44.4

9.0

碳氢化合物
33.1

4.44

6.0

以黄河重型车为例，其额定燃油量为30.19L/100km，按表5-5机动车污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为CO815.13g/100km；NOx1340.44g/100km；碳氢化合物134.0g/100km。

5.1.3.3噪声

施工噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。施工期噪声主要为各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，具有阶段性、临时性和不固定性的特点。项目桩基阶段不使用冲击式打桩机，而根据不同需要将分别采取静压式打桩机、钻孔式灌注桩机等二种打桩方式。

各类施工机械多为高噪声设备，主要施工机械设备的噪声级汇总见表5-7。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB（A），一般不超过10dB（A）。

表5-7  主要施工机械设备的噪声级汇总一览表

施工阶段

施工机械

平均噪声级（dB（A））

测量距离（m）

桩基

高压水泵

83

5

空压机

95

2

钻孔式灌注桩机

81

15

静压式打桩机

80

15

土方

挖掘机

84

10

推土机

81

10

装载机

71

10

结构

混凝土搅拌机
79

15

混凝土振捣器

80

12

电锯

88

10

装修

升降机

72

15

木工刨

92

1

由表5-7可知，超过80dB（A）的机械设备主要有高压水泵、空压机、钻孔式灌注桩机、静压式打桩机、挖掘机、混凝土振捣器、电锯、木工刨等。

施工期运输多采用大型车辆，其噪声级较高，正常行驶时噪声可达80dB（A），鸣笛时可达85dB（A）。

【污染治理措施】

（1） 根据国家环保总局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>的通知》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请等级，除抢修、抢险作业和因特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊要求必须连续作业的，应提前向当地环保部门申请夜间施工许可，并接受其依法监督，并且必须公告附近居民，求得群众谅解。

（2） 在施工期间建设单位应要求施工单位严格执行《建筑施工噪声管理办法》。要求施工单位禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用静压压桩方法施工，同时要求项目实施单位要加强一线操作人员的环境意识。

（3） 加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

（4） 运输车辆限速行驶（在居民区附近一般不超过15km/h），并尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（5） 加强施工人员日常管理，以防治施工人员日常生活产生的噪声扰民现象发生。

5.1.3.4固体废弃物

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾和装修垃圾、建筑物基础开挖产生的弃方，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。

（1）施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每天1kg计，施工期为3年（300d/a计），每日平均施工人员100名，则生活垃圾产生量为90t。

（2）建筑垃圾和装修垃圾

施工过程中建筑垃圾产生量约5435t。

（3）土石方平衡

根据类比分析，本项目预计挖方总量为94.5万m3，填筑总量为50.2万m3（其中种植土7.2万m3，一般土石方43万m3），弃方44.1万m3（其中钻渣15万m3，一般土石方29.1万m3）。

表5-8  工程土石方平衡表  单位：万m³

序号

项目名称

挖方

填方

利用方

调入方

调出方

借方

弃方

数量

来源

数量

去向

数量

来源

①
表土剥离

1.5
1.5

④

②
灌注桩施工

15
15

③
地下室开挖

64.4
40.1

④

24.3

④
场地高程调整

41.6
41.6

②③

⑤
管线施工

13.2
8.4

8.4

4.8

⑥
方案新增土石方

0.2

0.2

合计

94.5

50.2

8.4

21.6

21.6

3.5

44.1

【污染治理措施】

（1） 施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装，每天由清洁员清理，送往垃圾收集点。

（2） 尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的撒漏，建筑垃圾应送往指定的堆放点存放，并及时进行处理处置，弃方由有资质单位外运至指定场所填埋。

（3） 工地废料要有分类堆放、储存场所，以便进行回收或处理处置。

5.1.3.5水土流失

施工期场地表土层较厚，开挖将产生松散的土表层，雨水天气在地表径流的冲刷作用下易发生水土流失。施工产生的固废临时堆放不当也易产生水土流失。

【污染治理措施】

建设单位应委托有资质单位编制水土保持方案，并要求按水土保持方案中相关内容进行实施。主体工程施工单位应高度重视水土保持工作，在施工合同中应明确水土保持责任，特别是加强施工期间的临时防护措施，尽可能减少水土流失，如施工期间尽可能使土建阶段大面积破土避开雨季，减少施工面的裸露时间，采取平整、压实、建立沉沙池等积极有效的水土保持措施。

5.2营运期污染因子及源强分析

5.2.1营运期主要污染因子

表5-9  营运期主要污染因子
名称

排放工序/排放源

污染物名称

主要污染物因子

废水

生活污水

学生及教职工生活污水

COD、SS、NH3-N
餐饮废水
COD、SS、NH3-N、动植物油
实验室污水
COD、SS
地下车库清洗废水
COD、SS
垃圾收集房清洗废水
COD、SS
废气

地面及地下车库

汽车尾气

CO、HC、NOx

厨房

油烟废气

油烟

垃圾箱、卫生间

恶臭

氨、硫化氢和三甲胺等

噪声

/

设备运行噪声、车辆运行噪声
Leq（A）

固体废物

学生及教职工
生活垃圾

废纸屑、塑料等

实验室（小学地块）

实验室废物

废弃培养皿、废弃试剂瓶等
5.2.1营运期主要污染因子

5.2.1.1废水

1、生活污水

本项目建成使用后，生活污水主要为小学学生及教职工产生的日常生活污水、小学地块的餐饮废水、实验室污水、地下车库、垃圾收集房的清洗废水。

①学生及教职工生活污水

本项目小学预计学生人数为1620人，教职工人数为91人，共计1711人，年工作天数250天，根据《建筑给排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003），用水系数以40L/人·d计，则生活用水量为68.44t/d，即17110t/a，排污系数以0.8计，则学生及教职工生活污水产生量为54.752t/d，即13688t/a。
②学生及教职工餐饮废水
本项目小学预计学生人数为1620人，教职工人数为91人，共计1711人，年工作天数250天。根据《建筑给排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003），餐饮用水系数以20L/人·d计，则餐饮用水量为34.22t/d，即8555t/a，排污系数以0.8计，则学生及教职工餐饮废水产生量为27.376t/d，即6844t/a。

③实验室污水

本项目小学地块配备3间实验室，分别位于综合实验楼1楼（实验室1、2、3），用于开展小学科学实验，实验室主要进行植物观察等简单实验，不涉及强酸、强碱等危险化学品及重金属、有机溶剂等有毒有害物质。根据《建筑给排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003），实验用水系数以20L/人·d计，假设3间实验室同时使用，实验总人数为100人，则实验用水为2t/d，即500t/a，排污系数以0.8计，则实验污水产生量为1.6t/d，即400t/a。
④地下车库清洗废水

项目地下车库需定期进行冲洗，每月冲洗2次，地下车库建筑面积为7973.7m2，用水系数3L/m2·次，则用水量为48t/月，即576t/a，排污系数以0.8计，则地下车库清洗废水产生量为38.4t/月，即460.8t/a。

⑤垃圾收集房清洗废水

本项目在食堂及风雨操场一层设有1处垃圾收集点，为了保持小学环境的整洁，需对垃圾房每天进行一次清洗，每次清洗用水量约2m3，则垃圾房清洗用水量为500t/a，排污系数取0.8，则污水产生量为400t/a。

⑥不可预见污水

除上述用水项目外，本项目投入使用后，尚有渗漏等不可预见用水产生，本环评按上述总用水量的10%计，则不可预见用水量为2724.1t/a，排污系数以0.8计，则不可预见污水产生量为2179.28t/a。

⑦生活污水及水污染物产生情况汇总

表5-10  项目生活用水量和生活污水排放量情况表一览表

用水项目

用水定额

用水规模

年用水量

排放

系数

年排放量

学生及教职工生活污水

40L/人·d
1711人、250d

17110t/a
0.8
13688t/a
学生及教职工餐饮废水

20L/人·d
1711人、250d

8555t/a
6844t/a
实验污水

20L/人·d
100人、250d

500t/a
400 t/a
地下车库清洗废水

3L/m2·次
7973.7m2、24次
576t/a
460.8 t/a
垃圾收集房清洗废水

2m3/d

250d
500t/a
400 t/a
不可预见用水
①~⑤总量的10%

2724.1
2179.28
合计水量

29965.1
23972.08
待本项目建成投入营运后，生活污水其污水产生量及水质情况见下表5-11，各类水污染物产生量见表5-12。

表5-11  项目污水产生量及水质情况

污水类别

生活污水

污水来源

学生及教职工生活污水

实验污水

学生及教职工餐饮废水

地下车库清洗废水

垃圾收集房清洗废水

不可预见用水

平均

水质
用水量（t/a）

17110
500
8555
576
500
2724.1
污水量（t/a）

13688
400
6844
460.8
400
2179.28
水

质

指

标

pH

6～9

6～9

CODCr
（mg/L）

400

250

1200

250

606.88
SS

（mg/L）

220

80

500

350

312.89
氨氮

（mg/L）

30

—

20

—

22.84
动植物油（mg/L）

—

—

200

—

52.94
注：餐饮废水参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）饮食业单位含油污水水质；其他产生的生活污水参考《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年）中关于典型的生活污水水质数据。

表5-12  项目生活污水各类水污染物产生情况
污水类别
生活污水

污水来源

学生及教职工生活污水

实验污水

学生及教职工餐饮废水

地下车库清洗废水

垃圾收集房清洗废水

不可预见用水

合计

污水量（t/a）

13688
400
6844
460.8
400
2179.28
23972.08
产

生

量

CODCr
（t/a）

5.4752
0.1
8.213
0.76
14.5482
SS

（t/a）

3.0114
0.0032
3.422
1.064
7.5006
氨氮

（t/a）

0.4106
—

0.1369
—

0.5475
动植物油（t/a）

—

—

1.269
—

1.269
由上表5-11、5-12可知，本项目生活污水排放量为23972.08t/a，其平均水质浓度为：CODCr606.88mg/L、SS312.89mg/L、NH3-N22.84mg/L、动植物油52.94mg/L，则主要水污染物产生量分别为：CODCr14.5482t/a、SS7.5006t/a、NH3-N0.5475t/a、动植物油1.269t/a。
【污染治理措施】

生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后纳管，纳管量为：CODCr11.986t/a、SS7.5006t/a、NH3-N0.5475t/a、动植物油1.269t/a。最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理后达标排放。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，则排环境量为：CODCr1.199t/a、SS0.2397t/a、NH3-N0.1199t/a、动植物油0.024t/a。生活污水及水污染物产生、排放情况具体见表5-13。
表5-13  本项目生活污水及水污染物产生及排放情况汇总表

水来源
废水量

（t/a）

污染

物名

称

污染物产生量

污染物排放量

纳管量

排环境量

产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活

污水

23972.08
CODCr
606.88
14.5482
500

11.986
50

1.199
SS

312.89

7.5006
312.89

7.5006
10

0.2397
NH3-N
22.84

0.5475
22.84

0.5475
5

0.1199
动植物油

52.94

1.269
52.94

1.269
1

0.024
注：本项目生活污水仅CODcr超过了纳管标准，本环评以最不利情况分析排放量，因此仅CODcr处理至纳管标准，其他指标以数值不变的方式纳入管网。
5.2.1.2废气

本项目产生的废气主要为汽车尾气、油烟废气、垃圾收集点和卫生间散发的恶臭气体。

1、汽车尾气

（1）地面汽车尾气

本项目建成后，地面汽车尾气主要来自社会停车场、学校地面及学校地下车库停车场汽车进出产生的尾气。汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOx等，各污染物排放量与车型和车辆数等有关。本项目社会停车场地面设70辆机动车停车位，小学地块地面设87辆机动车停车位（包括电动汽车车位），共157辆机动车停车位。由于这些停车位处于地面，且四通开阔，加上地面空气流通顺畅，不会形成有效的面源污染，易于扩散，因此本环评不对地面停车位的汽车尾气进行分析。

（2）学校地块地下车库汽车尾气

地下车库汽车尾气排放源的有关参数如下：

①源强排放工况

汽车停车库对周围环境的影响与其运行工况有直接关系，一般分以下三种情况：

第一种为满负荷状况（工况A），此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极少，而且时间极短；

第二种为高峰时段车库及道路上车辆的污染源排放情况（工况B）；

第三种为白天平均流量时车库及道路车辆的污染源排放情况（工况C）。

本环评将重点分析评价最不利的满负荷状况（工况A）时对环境的影响，即所有车位均停满车情况（包括电动汽车位停满机动车），共219辆。

②运行时间

汽车运行时间是指汽车在额定的区域内从发动机启动到停车的时间，或从进口到出口的运行时间。根据停车场的基本情况、运行状况，考虑倒车、停车、发动等因素，从汽车坡道到停车点平均运行时间为1.5min。

③车流量

一般情况下，车辆进出数是随机的。学校地块停车位的使用频率较为固定，汽车进出集中在工作日的每天早晨和傍晚的4个小时内，本项目地下车库共有机动车位219个，即高峰期车流量为55v/h。
④耗油量

根据统计资料及类比调查研究，车辆怠速<5km/h时，平均耗油量约为0.08L/min，即0.06kg/min，汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积之比。当空燃比>14.5时，燃油完全燃烧，得到CO2和H2O，当空燃比<14.5时，燃油不完全燃烧，产生HC、CO、NOx等污染物。经调查，在汽车进出车库停车时，平均空燃比约为12:1。

⑤污染物排放浓度

由于车辆在进、出停车场时，需不断减速、怠速、加速，使得燃油不能充分燃烧，造成停车场及其附近大气的尾气污染。汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统泄漏，主要污染因子为CO、HC、NOx等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关，可按运行时间和车流量计算车库汽车尾气排放源强。根据类比调查，不同车况时，汽车尾气中主要污染物浓度如下表5-14。

表5-14  汽车尾气中的污染物浓度

名 称

怠速

正常行驶（>15Km/hr）

备注

CO（%）

4.07

2.0

（容积比）

HC（ppm）

1200

400

（容积比）

NOx（ppm）

600

1000

（容积比）

由表5-14可知，汽车怠速时，汽车尾气中CO、HC浓度较高；随着车速的增加，CO、HC浓度下降。本环评在估算汽车尾气源强时，CO、HC、NOx污染物排放浓度按怠速时计，即汽车尾气污染物源强（或浓度）计算为：CO4.07%、HC1200ppm、NOx600ppm。

⑥排放方式

本项目地下车库设置机械排风系统，换气次数每小时6次，无自然补风条件的区域采用机械补风，其他区域从采光通风井和地下车库出入口坡道补风。

本项目地下车库的汽车尾气经收集后通过房屋顶层的排风井排放。

⑦汽车尾气中污染物源强的计算

废气排放量：

D=QT（k+1）A/1.29

式中：D—废气排放量，m3/h；

Q—汽车车流量，v/h；

T—车辆在车库的运行时间，min；

K—空燃比；

A—燃油耗量，kg/min。

污染物排放量：

G=DCf

式中：G—污染物排放量，kg/h；

C—污染物的排放浓度，容积比，ppm；

f—容积与质量换算系数，分子量/22.4。其中分子量：CO为28、HC为13、NOx为46、空气为29、空气比重为1.29kg/m3。

一般情况下，高峰时段主要集中在早上和傍晚（集中时间为4h），据上述有关参数和计算公式，项目小学地块地下车库的汽车尾气污染物排放速率分别为：CO2.538kg/h、HC0.034kg/h、NOx0.062kg/h，排放量分别为CO2.538t/a、HC0.034t/a、NOx0.062t/a。地下车库设有独立的机械通风设施，收集效率95%，废气由竖井引至屋顶排放。小学地块汽车尾气排放源强如表5-15所示。

表5-15  小学地块汽车尾气中污染物排放情况

污染源

污染物

高峰期排放速率（kg/h）

年排放量（t/a）

地下车库

CO

有组织

2.411
2.411
无组织

0.127
0.127
合计

2.538
2.538
HC

有组织

0.032
0.032
无组织

0.002
0.002
合计

0.034
0.034
NOx

有组织

0.059

0.059

无组织

0.003

0.003

合计

0.062
0.062
根据地下车库容积及换气次数，再按照污染排放速率，计算地下车库的污染排放浓度。计算方法如下：

C=G×106/Q

Q=nV

式中：C—污染物排放浓度，mg/m3；

G—污染物排放速率，kg/h；

Q—废气排放量，m3/h；

n—单位时间换气次数；

V—停车库体积，m3。

本项目小学地块地下机动车车库总建筑面积7973.7m2，一共设置3个尾气井，具体见表1-4，地下机动车车库设计每小时机械换气6次，废气由各自尾气井外排，小学地块汽车尾气各尾气井屋顶排放的污染物浓度见表5-16。

表5-16  本项目小学地块地下车库有组织废气各尾气井排放浓度汇总

污染源

污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

1#

CO

0.804
16.8
HC

0.011
0.23
NOx

0.019
0.4
2#

CO

0.804
16.8
HC

0.011
0.23
NOx

0.019
0.4
3#

CO

0.804
16.8
HC

0.011
0.23
NOx

0.019
0.4
注：按尾气井个数平均分配，排放速率为高峰期污染物小时排放速率。
由表5-16可知，本项目小学地块汽车尾气中NOx、HC有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级排放要求，CO有组织排放速率和排放浓度能满足《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的排放要求。

2、油烟废气

本项目厨房均使用天然气，属于清洁燃料，主要成分为甲烷，燃烧后主要为二氧化碳和水，而SO2、NOx和烟尘等产生的量极少，所排放的污染物对环境的影响极小，本环评不予进行定量分析及评价。

（1）小学厨房油烟废气

根据类比调查，食用油消耗系数按0.7kg/100人·次，本项目小学地块预计学生人数为1620人，教职工人数为91人，共1711人，则小学地块食用油消耗量为11.977kg/d，即2.994t/a；根据调查和监测，不同的烹饪工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的1%~3%，本环评按最不利情况取3%，则小学地块油烟的产生量为0.359kg/d，即0.0898t/a。每天用餐高峰以及其他用餐时间的总和以6小时计，小学地块油烟废气产生速率为0.0598kg/h。

【污染治理措施】

油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道井引至食堂及风雨操场楼顶高空排放，处理效率为75%，故本项目小学地块油烟废气排放量0.0225t/a。油烟废气产生及排放量见表5-21。

表5-21  本项目油烟废气产生及排放情况汇总

污染源
污染物
产生速率，kg/h

产生量，t/a

排放速率，kg/h

排放量，t/a

小学地块
油烟废气
0.0598
0.0898
0.015
0.0225
（3）恶臭

本项目恶臭产生点主要是垃圾房及垃圾箱，另外卫生间也会产生恶臭气体。恶臭是感官性指标，难以定量，因此环评仅对恶臭进行定性描述分析。

本项目卫生间恶臭主要来自于排泄粪便、尿等散发的异味，成分主要为氨、脂肪类物质等，特别是在夏季，不及时打扫，会对周围环境造成影响。

本项目垃圾房位于食堂及风雨操场一层。垃圾房恶臭气体主要来自生活垃圾。生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含油40~70%有机物，例如米饭、面食、面包、鱼、肉等，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。根据资料吊车，预测项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3。

由于恶臭类气体产生机理复杂，组分多样，且与温度、气象、垃圾的状态有较大关系。在落实相应的污染防治措施，加强生活垃圾收集和清运的基础上，不会对本小区居民及周边居民产生影响，故本环评不进行定量计算。

【污染治理措施】

本环评要求项目小学管理人员加强管理，落实环保资金，委托环卫部门对收集在密闭的垃圾箱中的垃圾进行及时清运，必须做到垃圾当天收集，当天运出，日产日清，另外垃圾桶应定期进行清洗（一般一个月1次），垃圾房做到每天进行1次冲洗；要求垃圾收集点与周围教学楼保持一定的距离，便于环卫部门的垃圾转运车辆的停靠和生活垃圾的装卸、运输。对于卫生间恶臭，通过加强卫生管理，进行每日清扫、清水冲洗，并在卫生间内点熏香中和恶臭，以有效地减少卫生间恶臭对周边环境的影响。

5.2.1.3噪声

根据本项目建设单位提供的资料以及项目的实际情况，建成投入使用后主要的噪声源为小汽车怠速运行、空调室外机、人群活动噪声及公建设备噪声等。各主要噪声源的噪声级见表5-22。

表5-22  噪声源声级值

序号

噪声源

LAeq（dB）

位置

1

小汽车怠速运行

65

地面

2

空调室外机

60~65

外窗窗台上

3

变配电间

55~65

地面

4

地下车库通排风机、水泵

85~90

地下室

5

小汽车怠速运行

65

地下车库出入口

6

人群活动噪声

75

地面

【污染治理措施】

（1）人群活动噪声治理措施

安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序管理。

（2） 车辆进出噪声治理措施

①完善各类警示和导向标志，加强车流管理，禁止车辆按鸣喇叭，实行限速通行；

②地下车库车辆出入口必须封顶处理，进出坡道建议采用低噪声路面。

（3） 公建设备噪声治理措施

①要求在设备选型上，优先选用低噪声设备；

②各类水泵、风机等均布置在地下层专用设备房内，并通过安装隔震基础、减震沟等隔声、减震措施来减少设备震动产生的噪声；

③各设备运行时必须关闭门窗；

④各类风机穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。

5.2.1.4固体废弃物

本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾和实验室废物，其中生活垃圾为学生及教职工生活垃圾。

（1）学生及教职工生活垃圾

本项目小学预计学生人数为1620人，教职工人数为91人，共计1711人，生活垃圾产生量以1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为427.75t/a，由环卫部门统一清运。

（2）实验室废物

实验室产生的废弃载玻片、废弃培养皿、废弃试剂瓶、废弃胶头滴管等预计产生量为1t/a，经灭菌消毒后随生活垃圾一起由环卫部门清运。

（3）固废产生及处置情况汇总：根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，固废判定结果见表5-23、5-24、5-25。

表5-23  固体废物（副产物）属性判定情况汇总一览表
序号
名称
产生工序

形态
主要成份

是否属固体废弃物
判定

依据

1

生活垃圾

学生及教职工生活垃圾
日常生活
固态

生活垃圾

是

D1、Q1
2
实验室废物

营运过程

固态

废弃载玻片、废弃培养皿等

是

D1、Q1
表5-24  项目危险废物属性判定情况汇总一览表
序号
名称
产生工序

是否属于危废

危废类别

危废代码
1

生活垃圾

学生及教职工生活垃圾
日常生活
否

—

—
2
实验室废物

营运过程

否

—
—

表5-25  项目各类固体废物产生情况汇总一览表  单位：t/a
序号
名称
产生工序

形态
主要成份

属性
产生量
1

生活垃圾

学生及教职工生活垃圾
日常生活
固态

生活垃圾

一般固废
427.75
2
实验室废物

营运过程

固态

废弃载玻片、培养皿等

一般固废
1

合计

/
/
/
/
428.75
5.2.1本项目建成后污染物汇总排放量一览表

表5-26  本项目总量指标表  单位：t/a

内容类型

污染因子

产生量

削减量

环境排放量

水污染物
生活污水

水量

23972.08
0
23972.08
COD

14.5482
13.3492
1.199
SS

7.5006
7.2609
0.2397
NH3-N

0.5475
0.4276
0.1199
动植物油

1.269
1.245

0.024
大气污染物

汽车尾气

CO

2.538

/

2.538

HC

0.034

/

0.034

NOx

0.062

/

0.062

油烟废气

0.0898

0.0673

0.0225

固体废物

生活垃圾

427.75

427.75

0

实验室废物

1

1




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	水污染物
	施工期

生活污水
	废水量
	7650t/3年
	7650t/3年

	
	
	CODCr
	400mg/L，3.06t/3年
	50mg/L，0.383t/3年

	
	
	SS
	220mg/L，1.68t/3年
	10mg/L，0.076t/3年

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.229t/3年
	5mg/L，0.038t/3年

	
	施工期

施工废水
	废水量
	5950t/3年
	0

	
	营运期

生活污水
	废水量
	23972.08t/a
	23972.08t/a

	
	
	CODCr
	606.88mg/L，14.5482t/a
	50mg/L，1.199t/a

	
	
	SS
	312.89mg/L，7.5066t/a
	10mg/L，0.2397t/a

	
	
	NH3-N
	22.84mg/L，0.5475t/a
	5mg/L，0.1199t/a

	
	
	动植物油
	52.94mg/L，1.269t/a
	1mg/L，0.024t/a

	大气污染物
	施工期

扬尘
	颗粒物
	量少，无组织排放
	量少，无组织排放

	
	地下车库
	CO
	2.548t/a
	有组织
	2.411t/a

	
	
	
	
	无组织
	0.127t/a

	
	
	HC
	0.034t/a
	有组织
	0.032t/a

	
	
	
	
	无组织
	0.002t/a

	
	
	NOx
	0.062t/a
	有组织
	0.059t/a

	
	
	
	
	无组织
	0.003t/a

	
	厨房
	油烟
	0.0898t/a
	0.0225t/a

	
	垃圾房、卫生间
	恶臭气体
	少量
	少量

	噪声
	噪声污染源为小汽车怠速运行、空调室外机、人群活动噪声及公建设备噪声等，噪声源强为55~90dB（A）

	固体废物
	施工期

生活垃圾
	生活垃圾
	90t/3年
	0

	
	施工期

建筑垃圾
	建筑垃圾
	5435t/3年
	

	
	施工期

弃方
	土石方
	44.1万m3/3年
	

	
	学校
	生活垃圾
	427.75t/a
	

	
	实验室
	实验室废物
	1t/a
	

	主要生态影响：

本项目主要生态影响在施工期：各种施工活动包括土石方工程、道路平整、施工机械活动、材料及疏浚物的堆积、临时占地均将破坏地表植被；由于土石方工程的开挖破坏了地表土层，易造成水土流失，故开挖后要及时采取植被恢复等措施，并在工程结束后应结合本项目总图布置，尽快地恢复植被，提高植被覆盖率；施工场地的扬尘排放将对拟建地周围居民及企业产生一定影响，不过在施工期结束后，这种影响即可基本消除，且该地区基本已无珍贵野生动物，故对周围生态影响不大。

本项目营运期间污染物简单、产生量少，污染发生规律简单且可控，采取有效的治理措施后，影响将降至最低。




七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

7.1.1施工期水环境影响分析

本项目施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工废水。

本环评要求在施工时建好临时厕所及临时化粪池，施工期产生的生活污水经化粪池处理后接入管网，送萧山钱江污水处理厂处理，不得随意外排。施工废水经格栅、沉淀池处理后上清液可综合用于运输路面洒水、施工场地洒水等，防止出现施工废水乱流乱排，造成水质污染。

7.1.2施工期空气环境影响分析

在整个项目的建设过程中，对空气环境构成影响的因素主要来自于施工现场的扬尘及汽车尾气。本项目在施工作业时要注意对周围的环境进行有意识的保护措施，加高施工围挡和防尘网，晴天增加道路及场地洒水次数，尽量避免对其产生影响。由于施工期的影响为短期影响，工程结束后影响将消失。

由于装修期间相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。

本项目施工过程用到的施工机械，主要有装载机、挖掘机、推土机、平地机等机械都可以产生一定量废气，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。

故本项目施工期对周围大气环境影响不大。

7.1.3施工期噪声环境影响分析

本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，以及材料运输车的作业噪声。

施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表7-1。

本项目必须做好隔离措施，安装隔离墙，使之对周围环境影响降至最低。本项目施工期间必须严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，进行施工时间、施工噪声的控制，施工机械尽可能选取运行良好的低噪声设备，禁止在夜间施工。对于不可避免必须连续施工的作业，必须向萧山区环保局管理部门提出申请，在领取允许夜间施工的证明并征得附近住户的同意后，方可在夜间开展施工。

同时，桩基作业尽可能采用低噪声的液压静力压桩机，避免采用冲击式打桩机，减少区域噪声。建设单位和施工单位要做好施工期噪声防治措施，由于本项目的施工建设影响为间歇式的暂时影响，时间较短，且只要施工单位做好噪声防范工作，夜间尽量不施工，本项目施工期噪声的影响不大。

表7-1  主要施工机械峰值噪声及其传播声级  单位：dB（A）

声源

峰值

距离（m）

15

20

60

120

载重车

95

84~96

78~83

72~77

66~71

装载机

93

80~89

74～82

68~77

60~71

推土机

107

87~102

81~96

75~90

69~84

打桩机

105

95~105

89~99

83~92

77~86

自卸机

108

88~101

82~95

76~89

70~83

气锤

108

88~101

82~95

76~89

70~83

叉式升降机

100

95~98

89~92

83~86

77~80

起重机

104

75~88

69~82

63～76

55~70

挖掘机

89

79~92

73~86

66~79

60~73

7.1.4施工期固体废弃物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员日常生活产生的生活垃圾和施工中的建筑垃圾和弃方。

生活垃圾经临时垃圾箱统一收集后，送城市环卫部门处理；建筑垃圾应尽量回收再利用，严重随意倾倒，剩余部分收集后委托有资质单位外运；弃方部分回填用作绿化表土，部分委托有资质单位外运。工地废料要有分类堆放、临时储存场所，以便进行回收或处理处置，预备塑料彩条布，对临时裸露堆场进行覆盖防护，必要时采用水喷淋减少扬尘。

采取上述措施后，本项目固体废物不会对周围环境产生影响。

7.1.5施工期生态环境影响分析

（1）土地利用资源影响

本项目占用土地共37903m2，加之施工需要也将间接占用部分土地。土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。

（2） 水土流失

本项目的建设有可能造成的水土流失包括：施工时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。

在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、林地树木、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其是在梅雨季节和台风频发强降水季节会变得更为突出。

（3）对水体的影响

由于该项目拟建地紧邻水域，因此在设计及施工阶段，应特别注重水域的保护，采取有效的防护措施：

①优化工程设计，设置完善的配套排水系统、隔油设施、泥浆收集设施，并与区域城市排水管道相协调。

②合理选择施工工期，尽量避免在雨季施工。科学规划、合理安排施工程序、挖填方配套作业，分区分片施工。

③运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。

④严禁将施工废水、施工垃圾排入周边水域，同时必须对废土、废物采取防止其四散的措施。临水体堆放的物资，应建立临时堆放场，石子等粗粒物质放在近水体一侧，沙子等细粒物质堆放在粗粒物质内侧，且在堆场四周挖有截流沟。

⑤石灰、商品混凝土等物质不能露天堆放贮存。

⑥废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50米以上。施工人员的生活垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放，并及时清运。施工过程中的裸露边坡，应当边堆边夯实。用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失。

⑦在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

总的来讲，本项目用地规模不大，对生态的破坏影响程度较小，施工场地的扬尘及噪声将对附近区域产生一定影响，不过在施工期结束后，这种影响即可基本消除。项目建设同时也将规划一定比例的绿化，使对该建设地范围内生态功能的损失得到一定的补偿。本项目只要做好施工期的污染物排放、落实相关治理措施，对生态影响较小。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1营运期水环境影响分析

根据第五章工程分析可知，本项目所产生的污水为生活污水，生活污水产生量为23972.08t/a，水污染物产生量分别为：CODCr14.5482t/a、SS7.5006t/a、NH3-N0.5475t/a、动植物油1.269t/a，经化粪池预处理（其中餐饮废水先经隔油池处理）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后纳入市政污水管网，管网铺设在学校道路地下，污水排放口位于项目四周，最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准浓度限值后排放，排环境量分别为：CODCr1.199t/a、SS0.2397t/a、NH3-N0.1199t/a、动植物油0.024t/a。

1、对萧山钱江污水处理有限公司影响分析

本项目污水水质较为简单，排放的废水主要是生活污水，经化粪池预处理（其中餐饮废水先经隔油池处理）后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后，能够达到萧山钱江污水处理厂的水质接入要求，故可以纳管接入萧山钱江污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准浓度限值后排放。

本项目废水总量为23972.08t/a，经计算，本项目建成后的平均日废水量占萧山钱江污水处理厂剩余处理负荷（2万t/d）的0.47%，纳管后不会对污水处理厂造成负荷冲击，就空间容量而言是可行的。

2、对钱塘江水质影响分析

根据工程分析可知，本项目的生活污水产生量为23972.08t/a，污水水质均为非持久性污染物，对钱塘江水质影响相对较小。

污水排放口处钱塘江河段河面较宽，涌潮位较高，水体水质交换快，有较好的稀释扩散条件，故对钱塘江水质的影响不大，不会影响河段内鱼类的洄游通道，由于萧山钱江污水处理厂扩建项目已做环评，此处不再重复。

3、废水事故性排放影响分析

如果本项目的污水由于管网破裂及其他原因，经预处理或未经预处理直接排入外环境，会使造成地下水和土壤的污染，而且同时会渗入附近萧山城区河道，事故性排放将会加重影响项目范围内的水环境，乃至对整个生态环境产生影响。环评要求在加强污水管网的维护和管理。

综上所述，本项目污水达标排放，不会对附近地表水产生负面影响。

7.2.2营运期大气环境影响分析

项目营运期废气主要为汽车尾气、油烟废气和恶臭。

1、汽车尾气

（1）地面汽车尾气

由于地面汽车尾气排放比较分散，而且地面的空气扩散条件较好，因此地面停车位车辆排放的汽车尾气影响较小，本次环评不做定量分析。

（2）地下车库汽车尾气有组织排放

本项目地下车库汽车尾气配备3个尾气井，为了解项目汽车尾气对周边环境影响，本环评采用估算模式对项目排放的汽车尾气进行预测分析。

①评价等级

项目地下车库汽车尾气排放情况汇总见表7-2。

表7-2  项目地下车库汽车尾气排放情况汇总一览表

尾气井编号

风量，m3/h
排放高度，m

排气筒出口内径，m

污染物

排放速率，kg/h

1#
24250
3.7
0.8
CO
0.804
HC
0.011
NOx
0.019
2#
24250
3.7
0.8
CO

0.804
HC

0.011
NOx

0.019
3#
24250
3.7
0.8
CO

0.804
HC

0.011
NOx

0.019
注：污染物源强按尾气井个数平均分配，排放速率为高峰期污染物小时排放速率。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），采用污染物最大地面浓度占标率Pi和其对应的D10%确定评价等级，D10%表示第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离。Pi定义如下：


[image: image6.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式，项目地下车库汽车尾气有组织下风向预测质量浓度计算结果见表7-3。

表7-3  项目地下车库汽车尾气下风向预测质量浓度计算结果一览表

1#尾气井

污染物

评价标准，mg/m3
下风向最大地面浓度点

距源中心下风向距离，m

下风向预测质量浓度，mg/m3
质量浓度占标率，%

CO

10

59
0.08436
0.84
HC

2.0

59
0.001154
0.06
NOx

0.25

59
0.001994
0.80
2#尾气井
污染物

评价标准，mg/m3
下风向最大地面浓度点
距源中心下风向距离，m

下风向预测质量浓度，mg/m3
质量浓度占标率，%
CO

10

59

0.08436

0.84

HC

2.0

59

0.001154

0.06

NOx

0.25

59

0.001994

0.80

3#尾气井
污染物

评价标准，mg/m3
下风向最大地面浓度点
距源中心下风向距离，m

下风向预测质量浓度，mg/m3
质量浓度占标率，%
CO

10

59

0.08436

0.84

HC

2.0

59

0.001154

0.06

NOx

0.25

59

0.001994

0.80

由表7-3可知，本项目尾气井排放的CO、HC和NOx区域最大落地浓度贡献值较小，占标率均低于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价工作等级划分基本原则，确定项目大气环境影响评价工作等级为三级。

②影响评价

三级评价可不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为分析依据。本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定要求，以CO、HC和NOx作为主要预测因子，以1#尾气井为例，预测污染物详细估算模式计算结果汇总见表7-4。

表7-4  预测污染物估算模式详细计算结果汇总一览表

序号

距源中心下风向距离，m
1#尾气井

CO

HC

NOx

下风向预测质量浓度，μg/m3
质量浓度占标率，%

下风向预测质量浓度，μg/m3
质量浓度占标率，%

下风向预测质量浓度，μg/m3
质量浓度占标率，%

1
10
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
59（max）
0.08436
0.84
0.001154
0.06
0.001994
0.80
3
100
0.06565

0.66

0.0008981

0.04

0.001551

0.62

4
200
0.04848

0.48

0.0006633

0.03

0.001146

0.46

5
300
0.03877

0.39

0.0005305

0.03

0.0009162

0.37

6
400
0.0321

0.32

0.0004392

0.02

0.0007586

0.30

7
500
0.03668

0.37

0.0005018

0.03

0.0008667

0.35

8
600
0.04185

0.42

0.0005725

0.03

0.0009889

0.40

9
700
0.04688

0.47

0.0006414

0.03

0.001108

0.44

10
800
0.04852

0.49

0.0006638

0.03

0.001147

0.46

11
900
0.04878

0.49

0.0006673

0.03

0.001153

0.46

12
1000
0.04811

0.48

0.0006582

0.03

0.001137

0.45

根据表7-3、表7-4计算结果，污染物在下风向落地浓度较小，占标率均低于10%，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不会对周围环境空气质量产生不利影响。

（3）地下车库汽车尾气无组织排放

根据工程分析可知，本项目地下车库汽车尾气无组织与有组织排放的比值为1:19。本项目地下车库出入口个数共2个，具体位置见表1-5。地下车库出入口车流量按汽车出入平均在各个出入口，一般情况下，当地下车库风机运转时，地下车库出入口为负压，地下车库汽车尾气不会向出入口外逸散，但当地下车库风机停止运转时，出入口处的汽车尾气会向周围扩散，从而造成环境影响。估算汽车在地下车库出入口行驶时排放的汽车尾气污染物排放源强结果列于表7-5。

表7-5  地下车库出入口汽车尾气污染物排放源强

地下车库出入口编号

污染物排放量kg/h

CO

HC

NOx

1#

0.064
0.001
0.002
2#

0.064

0.001

0.002

注：取值按地下车库出入口个数平均分配，排放速率为高峰时段污染物小时排放速率。
本环评针对地下车库出入口排放的CO、HC和NOx对环境的影响作预测评价，计算时将排放源视为面源，其预测模式采用估算模式。

①污染源计算清单

估算模式计算参数及选项见表7-6。

表7-6  汽车出入口无组织排放面源估算模式计算参数及选项

面源名称
面源长度，m

面源宽度，m
面源初始排放高度，m

污染物
排放速率，kg/h

评价标准，mg/m3
1#~2#

20

7.0

3.7

CO

0.064
10
HC

0.001
2.0
NOx

0.002
0.25
②影响预测结果

项目汽车尾气地下车库出入口无组织下风向预测质量浓度计算结果见表7-7。

表7-7  项目汽车尾气地下车库出入口无组织下风向预测质量浓度计算结果一览表

1#地下车库出入口

污染物

评价标准，mg/m3
下风向最大地面浓度点

距源中心下风向距离，m

下风向预测质量浓度，mg/m3
质量浓度占标率，%

CO

10

73

0.1624
1.62
HC

2.0

73

0.002537
0.13
NOx

0.25

73

0.005075
2.03
2#地下车库出入口

污染物

评价标准，mg/m3
下风向最大地面浓度点

距源中心下风向距离，m

下风向预测质量浓度，mg/m3
质量浓度占标率，%

CO

10

73

0.1624
1.62
HC

2.0

73

0.002537
0.13
NOx

0.25

73

0.005075
2.03
③预测结果及分析

根据表7-7，高峰期项目地下车库出入口无组织排放的污染物在下风向落地浓度较小，占标率均低于10%，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不会对周围环境空气质量产生不利影响。

2、油烟废气

本项目小学地块学生及教职工日常生活会产生油烟废气，小学地块厨房油烟废气产生量为0.0898t/a。本环评要求油烟废气经油烟净化器处理后由烟道井引至屋顶高空排放，故油烟废气总排放量0.0225t/a。
3、恶臭

本项目产生恶臭气体的主要为垃圾房及卫生间。本环评要求学校范围内的垃圾房均由专人定时清运，做到日产日清。夏季高温时，增加垃圾清运次数，防止蚊蝇滋生以及垃圾腐败产生异味，降低对学校内学生和职工的影响。垃圾房做到每天进行1次冲洗。垃圾收集点周边围绕着绿化带，恶臭气体能被吸收一部分，同时本环评要求项目学校加强管理，落实环保资金，委托环卫部门对收集在密闭的垃圾箱中的垃圾进行及时清运，减少垃圾在项目区域内的停留事件。经上述措施后，垃圾收集点恶臭对小区居民居住环境基本无影响。

本项目卫生间及时打扫，保证环境整洁，垃圾进行及时清运，做到日产日清，减少其滞留时间，使恶臭对周围环境的影响降至最低。同时在卫生间内点熏香中和恶臭，以有效地减少公厕恶臭对周边环境的影响。另外应加强宣传，增强人们的卫生意识，保持公共厕所清洁卫生。

采取以上措施后，其恶臭对环境影响较小。

7.2.3营运期声环境影响分析

根据工程分析可知，本项目噪声源主要来自人群活动噪声、车辆出入噪声、公建设备噪声。

1、人群活动噪声

本项目人群活动噪声主要来自接送学生家长人群，高峰时段主要集中在早上和傍晚（集中时间为4h），主要应采取管理措施来对其进行控制，如通过宣传教育，提高学生的环保意识，自觉减少活动噪声；加强人群活动管理，安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序；采取上述措施后，预计对周围环境影响较小。

2、车辆出入噪声

根据同类型学校和社会停车场调查，进出本项目的车辆以小型汽车为主。

（1）地面车辆进出噪声影响分析

地面进出的车辆主要是接送学生车辆和进出社会停车场的车辆，小学接送学生车辆高峰时段主要集中在早上和傍晚（集中时间为4h），以小型汽车为主，噪声源强在70dB~80dB左右，车辆行驶噪声影响相对比较大，本环评要求建设单位设计合理的行车路线，避免车辆拥堵，同时做好行车管理；社会停车场进出车辆主要为部分接送学生车辆和部分周边暂停车辆，以小型汽车为主，噪声源强在70dB~80dB左右，车辆行驶噪声影响相对比较大，本环评要求建设单位在社会停车场进出口做好标示标牌，采取禁止车辆鸣笛等措施，并加强行车管理，避免车辆拥堵，总上所述预计地面车辆进出对本项目周边声环境影响较小。

（2）地下车库车辆进出噪声影响分析

本项目共设置2个地下车库出入口，各出入口分布情况见表7-8。

表7-8  地下车库出入口设置
地下车库出入口编号

车库出入口位置

最近敏感点及距离

1#

小学南侧
/
2#

小学东侧
距离[2018]17号地块居住区约为30m
汽车停车库（高峰期）入口处的噪声源强以65dB（A）计，为了简化预测，本项目采用点声源模式进行预测，点声源随距离衰减用下式进行计算：


[image: image7.wmf]2

1

10lg

2

L

r

p

=

V


式中：
[image: image8.wmf]L

V

--距离衰减值，dB（A）；

r—点声源至受声点的距离，m。

根据本项目各地下车库出入口与最近的场界、小区内最近居民楼、校区建筑位置关系，项目地下车库出入口噪声对周边最近场界及教学楼的声环境影响如表7-9。

表7-9  地下车库出入口噪声预测
地下车库出入口编号
监测点

距离

贡献值

背景值

叠加值

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

南侧场界

4.6m

43.8
33.1
29.8
44.2
43.9
60
50
2#

东侧场界

4.6m

43.8
35.6
32.4
44.4
44.1
根据预测结果可知，在不采取任何措施的情况下，本项目地下车库出入口噪声对东侧厂界和南侧场界均存在一定的影响。
因此要求对地下车库出入口采取以下治理措施，主要包括：在地下车库出入口坡道部位加筑隔声防护墙和隔声顶棚，坡通道两侧壁面作吸声处理，隔声棚内安装吸声材料，地面采用低噪声改性沥青，同时在出入口和地面停车场地周围加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物。此外，车辆鸣喇叭时，其噪声级较高，对周边声环境会产生影响，因此，应加强地块内交通管理，汽车严格限速5km/h以下行驶，禁鸣喇叭，以减轻对周围声环境的不良影响。预计在落实环评提出的治理措施的情况下，出入口噪声至少可降低15～20dB。因此，在落实了上述噪声治理措施的情况下，预计车库出入口噪声对本项目的影响值能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

（3）公建设备噪声

①地下室设备噪声
根据项目规划图纸，风机、水泵等高噪声公建设备均布置在地下1层，在运行时产生的振动会通过基础、管道和墙壁向建筑内部传播，最终影响本项目的住户和校区。本项目风机、水泵均设有独立的机房、泵房，采用实体墙间隔，环评要求水泵进出水管安装橡胶缓冲接头，基础设置隔振垫；风机采用弹性吊钩吊挂，出风管与风机房采用帆布软连接，进风管采用软连接消声处理。各设备严格按照《隔振设计规范》（GB50463—2008）进行设计和安装，也不会产生固体传声污染。由于地下1层与地面之间还有夹层间隔，与学生和教职工相距较远，位置布局较为合理，经机房、建筑墙体隔声后，对场界外及校区声环境基本无影响。

②地面设备噪声
地面设备主要为开闭所的变压器。变压器的噪声源强一般在60~65dB，经开闭所建筑墙体隔声后可削减20dB左右，为进一步减小开闭所对校区及场界噪声影响，环评要求对开闭所排放散热设备采用低噪声设备，风管设置消声器，风机口避免正对教学楼及场界，并在开闭所四周做好绿化防护。可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区昼夜标准要求。

（4）空调室外机

项目校区及配套公建均采用分体式空调，空调室外机均设置于设备平台区域，其噪声源强约60dB（A），空调外机噪声经距离衰减后，对场界的噪声贡献值满足昼间60dB、夜间50dB的标准要求，则项目空调室外机运行噪声对校区及周边环境影响不显著。

7.2.4营运期固体废物影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾和实验室废物，其中生活垃圾是学生及教职工生活垃圾。生活垃圾产生量为427.75t/a，由环卫部门统一清运。实验室产生的废弃载玻片、废弃培养皿、废弃试剂瓶、废弃胶头滴管等废物预计产生量为1t/a，经灭菌消毒处理后随生活垃圾一起由环卫部门清运。

本项目区域内设置固定垃圾收集箱，生活垃圾做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到分类收集、日产日清。由于本项目为新建小学，校方与市政环卫部门的联系工作，待建设项目投入使用后，校方环卫部门需加强对固废的管理，及时收集，妥善处理处置，学生和职员相关工作人员需养成良好的垃圾分类、收集、投放的习惯。实验室废物设置专门废物收集桶，方便收集管理。
综上所述，本项目固废对周围环境基本无影响。

7.2.5外环境对本项目的影响分析

项目拟建地所在区域位于声环境2类功能区，本项目东至规划兴议路，过规划兴议路为萧政储出[2018]17号在建居住地块，南至规划路，过规划路目前为空地，西至萧邮路，北至兴五路，过规兴五路为杭州汇林科技创意园。对项目的影响主要为周围的交通噪声，根据环境质量现状中对厂界四周的监测情况，可以看出项目拟建地四周的昼间和夜间的环境噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

本项目场界与道路中间均有绿化带相隔，可有效起到隔声和吸收汽车尾气的作用。绿化隔离带种植的植物必须能够有效降低噪声，满足隔声要求，可以种植四季常青植物，且高度、密度、高低植物间隔满足一定要求，才能起到隔声效果。建设项目应在平面设计、建筑材料、构造措施方面采取如下降噪措施，进一步降低交通噪声对建设项目的影响，确保噪声达标：平面设计中，建筑背立面向外，辅助空间面向干道布置；在建筑材料方面，建筑外墙及工作阳台底板采用涂料拉毛工艺，减少反射，增强吸声效果；项目沿道路一侧的房间安装双层玻璃密封窗，有效降低噪声。

鉴于此，建设单位应在采取前文要求措施的前提下，具体如下几点：

①项目临路建筑可将厕所、厨房等对声环境要求相对不高的功能单元安排在临近道路一侧，避免将教室等对声环境要求较高的功能单元设置在临近道路一侧。

②临路建筑应采取安装隔声门窗或双层中空玻璃窗等措施确保室内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

③建设单位应加强区块四周的绿化，进一步降低道路噪声对教学楼的影响。

采取以上措施，本项目临路建筑能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值要求。因此，周边环境对项目影响不大。

7.2.6风险事故分析及对策

本项目存在的潜在环境风险因子主要为：建筑火灾；排污管道破裂。针对本项目的具体情况，本环评提出以下事故预防措施：

1、机构应急措施

本项目建成后应成立事故应急处理小组，由项目物业公司负责人担任组长，负责现场全面指挥。小组具体负责平时应急措施实施情况的监督管理。当事故发生时能迅速做出反应，组织人员疏散，通知相关部门，并采取合理的事故应急预案，最大限度减少事故造成的损失。

2、火灾应急措施

一般地说，建筑防火主要应考虑三个原则：一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点；二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警；三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的人员在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则，可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。《高层民用建筑设计防火规范》（以下简称《高规》）要求：高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个，仅当18层及18层以下，每层不超过8间。单元式楼每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶。防火分区包括水平和竖向两种。要求19层以上的普通楼每个防火分区控制在1000平方米以内；10层至18层普通楼每个防火分区在1500平方米以内。竖向防火分区的重点是对建筑内部的垃圾道、设备管井、空调管道及楼、电梯间实行防火阻隔，最大限度地降低火势蔓延速度，控制灾燃烧面积。
3、排污管道破裂应急措施

项目建成后，建设单位应经常对排污管道进行检修，对设备加强维护。当外排管道发生堵塞或破裂时，应及时报告市排水管理有限公司，并及时抢修和采取应急措施，严防污水排入附近水体造成影响。
4、风险教育

充分利用各种宣传工具，通过传单、标语、宣传窗等形式，进行高楼风险的宣传教育，还可以开展逃生自救培训班等形式，开展丰富的风险教育活动，提高居民的自救能力及处理突发事件的能力。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	经化粪池处理后纳管进入萧山钱江污水处理厂处理
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一

级标准A标准

	
	
	施工废水
	经格栅、沉淀池处理后上清液可综合用于运输路面洒水，泥浆水等外运填埋
	对周围环境基本无影响

	
	营运期
	生活污水
	经化粪池处理后纳管进入萧山钱江污水处理厂处理
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一

级标准A标准

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	在工地四周设置足够高度的围墙，工地配置滞尘防护网；合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地
	减少施工扬尘、装修废气对周边环境空气的影响

	
	营运期
	汽车尾气
	地下车库采用机械通风排烟，汽车尾气通过尾气井排放
	HC、NOx达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；CO执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）时间加权平均容许浓度

	
	
	油烟废气
	经油烟净化器处理后通过烟道井引至屋顶高空排放
	小学油烟废气参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模要求

	
	
	恶臭
	委托环卫部门对垃圾进行及时清运，做到日产日清；卫生间加强卫生管理
	减少垃圾在项目区域内停留时间

	噪声
	施工期
	施工噪声
	①要求在设备选型上尽可能选用噪声较低的机械设备，减少高噪声设备的使用，合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环保意识教育

②要求采用管桩，以减小打桩施工过程的噪声及振动中对周围建筑物的影响；对于必须使用的高噪声设备要尽量安排白天施工，禁止夜间打桩作业；因施工必要，必须连续施工，经相关单位批准方可使用，并公告附近居民和有关单位
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应标准

	
	运营期
	公建设备噪声
	①在设备选型上，优先选用低噪声设备

②各类水泵、风机等均布置在地下层专用设备房内，并通过安装隔振基础、减振沟等隔声、减振措施来减少设备振动产生的噪声

③各设备运行时必须关闭门窗

④各类风机穿越墙壁孔洞用阻燃软性材料填实
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	
	车辆出入噪声
	①完善各类警示和导向标志，加强车流管理，禁止车辆夜间按鸣喇叭，实行限速通行

②地下车库车辆出入口必须封顶处理，进出坡道建议采用低噪声路面
	

	
	
	人群活动噪声
	①加强管理，安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序

②教学区采取中空玻璃、绿化隔离带，禁止鸣笛等措施
	

	固体

废物
	施工期
	建筑垃圾
	对可回收利用的建筑垃圾进行回收综合利用，严禁擅自堆放和倾倒
	固体废物都可以合理处置，不会产生二次污染。

	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	
	弃方
	由有资质单位外运填埋
	

	
	营运期
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	
	实验室废物
	灭菌消毒后委托环卫部门清运
	

	生态保护措施及预期效果：
施工期：

①对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理；

②临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；

③雨季施工时，应备有工程雨布覆盖，少雨水冲刷，保持排水系统畅通；

④项目完成后要对绿化设施进行经常性的维护保养。

运营期：

本项目的回填土用土量较大，其宕土、绿化土壤基本上要从外地运来，项目所在地水土流失并不明显，但对取土地会造成一定影响，易引起水土流失，要求对取土区域做好水土保持工作，最好对绿化土壤采用综合利用的方法，即利用本身需要作剥离表土且外运的场地的地表土，使水土流失减少到最低限度。

	为保护环境，确保该项目“三废”污染物达标排放，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。本项目环保设施主要为废气排风扇设施，降噪设施，固体废物收集、暂存设施等，经初步估算，预计本项目需环保投资370万元，占总投资5000万元的7.4%，其主要环保投资内容见表8-1。

表8-1  项目环保设施投资费用估算一览表  单位：万元
序号
项目
内容
投资
1

废气
地下车库排烟设备、排风/烟尾气井等
50
2

废水
管网铺设、化粪池、隔油池
100
3

噪声
设备隔声降噪、地下车库入口噪声防治、教学楼临街教室配备双层隔声玻璃
50
4

固体废物

生活垃圾收集点设置、日常保洁工作
10
5

施工期
隔声围墙设置，高噪声设备专用棚设置、洒水抑尘、生活污水和生活垃圾处置

60
6

其它

绿化、水保防护

100
7

合计
370
经初步估算，预计本项目需环保投资370万元，占总投资5000万元的7.4%，不会影响项目的正常运营。环保设施落实后，可使噪声、固废等各项污染物均实现达标排放，有效减少污染物的排放量。因此，项目污染治理措施从经济、技术角度看是可行的。




九、审批要求符合性分析

	9.1环保审批要求符合性分析
项目建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》相关环保审批要求，具体分析如下：

（1）环境功能区规划符合性分析

根据《杭州市萧山区环境功能区划》（2015），项目位于“萧山城区人居环境保障区”，功能区编号0109-IV-0-1。本项目属于普通小学教育和社会停车场项目，本项目的实施依托地域优势，营造环境优美、生活舒适的居住环境。因此，项目的实施符合该区域环境功能区规划中“管控措施”的要求，不在“负面清单”内。

（2）环境质量功能要求符合性分析

本项目附近水体为北塘河，属于钱塘336断面，根据浙江省水利局、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，钱塘336断面水功能区为先锋河萧山农业、工业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区，水质目标为III类。根据萧山区环境监测站提供的2017年在竹蓬桥处的水质监测结果可知，钱塘336断面的水体基本能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准值。本项目废水经化粪池处理后全部纳管接入污水处理厂，不会出现乱排现象，因此不会对区域水环境产生直接影响。
项目所在区域的环境空气为二类功能区，根据萧山区环境监测站于2016年6月4日至2016年6月10日对北干（北干初中）例行监测的环境空气监测数据可知， SO2、NO2和PM10三项大气污染物中，各监测因子监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度要求，该区域空气环境质量较好。
项目所在地声环境属于2类功能区，通过我单位对项目拟建地四周场界噪声的监测数据可知，本项目四周场界可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。
通过环评分析、预测，项目在落实本环评所提出的各项环境污染防治措施后废气、废水、噪声均能达标排放，固体废弃物能妥善处置，对周围环境基本无影响。因此，项目的实施能维持该区域环境质量现状。

（3）污染物达标排放符合性分析

本项目所产生的生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后纳入市政污水管网。最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理后达标排放。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，则排环境量为：CODCr1.199t/a、SS0.2397t/a、NH3-N0.1199t/a、动植物油0.024t/a。
本项目小学地块地下车库汽车尾气污染物排放量分别为CO2.548t/a、HC0.034t/a、NOx0.062t/a，地下车库设有独立的机械通风设施，收集效率95%，废气由竖井引至屋顶排放，则有组织排放量分别为CO2.411t/a、HC0.032t/a、NOx0.059t/a；无组织排放量分别为CO0.127t/a、HC0.002t/a、NOx0.003t/a。故小学地块汽车尾气中NOx、HC有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级排放要求，CO有组织排放速率和排放浓度能满足《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的排放要求。

综上所述，本项目废气能达标排放，不会对附近大气产生负面影响。

人群活动噪声主要来自学生及教职工，采取加强人群活动管理，安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序，禁止商铺超时营业等措施；车辆出入噪声通过若干噪声治理措施隔声降噪；公建设备噪声合理规划，安装隔振基础、减振沟等隔声、减振措施来减少设备振动产生的噪声。采取上述措施后，噪声对小学的影响值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

生活垃圾按照垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置；实验室废物经灭菌消毒后由环卫部门清运。

综上所述，建设单位积极落实本环评提出的各项污染防治措施，项目投产后各类污染物均能达标排放。

（4）污染物总量控制符合性分析

经“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”后，项目排放NOx0.062t/a，新增生活污水主要污染物CODcr、NH3-N可不进行区域替代削减，NOx排放总量经当地环保管理部门核定后，可通过大气复合污染整治行动削减量中进行替代平衡解决，其中新增NOx排放量与现役源NOx排放量的替代比不得低于1∶2，则需替代的NOx总量为0.124t/a，以使项目建设符合污染物排放总量控制要求。

9.2主体功能区规划、土地利用总体规划符合性分析

（1）主体功能区规划符合性分析

根据《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》（浙政函[2016]111号）和《杭州市萧山区环境功能区划》（2015），项目位于“萧山城区人居环境保障区”，功能区编号0109-IV-0-1。项目属于普通小学教育项目，营运过程中污染物简单，排放量较小，三废污染物皆可控制和处理，且本项目的实施将依托地域优势，营造环境优美、生活舒适的居住环境，故项目营运后对周围环境不会产生较大影响。因此，项目的实施符合杭州市区环境功能区规划中“管控措施”的要求，不在“负面清单”内。

（2）土地利用总体规划符合性分析

杭州市萧山区国有建设用地使用权出让合同，电子监管号：3301812018B01397，合同编号：3301092018A21617，项目用地性质为居住用地。
综上所述，项目符合该地块的主体功能区规划、土地利用总体规划的要求。

9.3产业政策符合性分析

建设项目不属于《产业政策调整指导目录（2013年修正本）》中限制和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地项目，属于允许类项目。本项目非污染性工业项目，根据《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目属于允许类。本项目非污染性工业项目，本项目未列入《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》（2014年本）中的限制类和禁止（淘汰）类产业。

因此，项目的建设符合相关的国家、浙江省和萧山区的产业导向及政策要求，有利于产业结构调整。

9.4“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规定区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件”。

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

“环境准入负面清单”是基于“生态保护红线”、“环境质量底线”和“资源利用上线”，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
项目“三线一单”符合性分析见表9-1。
表9-1  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

整改措施

生态保护红线

项目位于萧山城区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-1），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

​—

资源利用上线

项目营运过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

—

环境质量底线

项目附近大气环境质量、地表水环境质量和声环境质量均能够满足相应的的标准要求；项目地下车库设有独立的机械通风设施，收集效率95%，汽车尾气由竖井引至屋顶排放，油烟废气经油烟净化器处理后由烟道井引至屋顶高空排放。本项目废气对周边环境影响很小，项目生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）通过化粪池处理纳入市政污水管网，对周围环境影响很小，项目固废均妥善处理，不会对周边环境产生影响，项目四周场界可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

本项目废水经化粪池处理后全部纳管接入污水处理厂，不会出现乱排现场，因此不会对区域水环境产生直接影响。

负面清单

项目位于萧山城区人居环境保障区（0109-IV-0-1），项目属于普通小学教育和社会停车场项目，不在该功能区的负面清单内。

—




十、结论与建议

	10.1环境质量现状评价

10.1.1水环境
本项目附近水体为北塘河，属于钱塘336断面，根据浙江省水利局、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，钱塘336断面水功能区为先锋河萧山农业、工业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区，水质目标为III类。根据萧山区环境监测站提供的2017年在竹蓬桥处的水质监测结果可知，钱塘336断面的水体基本能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准值。本项目废水经化粪池处理后全部纳管接入污水处理厂，不会出现乱排现象，因此不会对区域水环境产生直接影响。
10.1.2环境空气

项目所在区域的环境空气为二类功能区，根据萧山区环境监测站于2016年6月4日至2016年6月10日对北干（北干初中）例行监测的环境空气监测数据可知， SO2、NO2和PM10三项大气污染物中，各监测因子监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度要求，该区域空气环境质量较好。
10.1.3声环境
项目所在地声环境属于2类功能区，通过我单位对项目拟建地四周场界昼间噪声的监测数据可知，本项目四周场界可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

10.2环境影响及污染防治措施

10.2.1废水
本项目产生的污水主要为生活污水，生活污水主要为小学学生及教职工产生的日常生活污水、小学地块的餐饮废水、实验室污水、地下车库、垃圾收集房的清洗废水。

生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后纳入市政污水管网。最终接入萧山钱江污水处理厂集中处理后达标排放。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，则排环境量为：CODCr1.199t/a、SS0.2397t/a、NH3-N0.1199t/a、动植物油0.024t/a。
10.2.2废气

本项目营运期产生的废气主要为汽车尾气、油烟废气和恶臭。

本项目小学地块地下车库汽车尾气污染物排放量分别为CO2.548t/a、HC0.034t/a、NOx0.062t/a，地下车库设有独立的机械通风设施，收集效率95%，废气由竖井引至屋顶排放，则有组织排放量分别为CO2.411t/a、HC0.032t/a、NOx0.059t/a；无组织排放量分别为CO0.127t/a、HC0.002t/a、NOx0.003t/a。故小学地块汽车尾气中NOx、HC有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级排放要求，CO有组织排放速率和排放浓度能满足《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的排放要求。

10.2.3噪声
人群活动噪声采取加强人群活动管理，安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序，禁止商铺超时营业等措施；车辆出入噪声通过若干噪声治理措施隔声降噪；公建设备噪声合理规划，安装隔振基础、减振沟等隔声、减振措施来减少设备振动产生的噪声。在落实环评提出的噪声防治措施后对场界的噪声影响能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

10.2.4固体废物
固废处置应首先考虑综合利用，不能综合利用的应进行妥善安全处置。只要建设单位严格实行分类收集与暂存，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在加强综合利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置，如生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运处置；实验室废物灭菌消毒后由环卫部门清运等，就不会对周围环境产生明显不利影响。
10.2.5汇总

据工程分析，项目主要“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表10-1。

表10-1  本项目“三废”各主要污染源强变化情况

内容

类型

排放源

（编号）

污染物名称

处理前产生浓度及产生量

排放浓度及排放量

水污染物

施工期

生活污水

废水量

7650t/3年

7650t/3年

CODCr
400mg/L，3.06t/3年

50mg/L，0.383t/3年

SS

220mg/L，1.68t/3年

10mg/L，0.076t/3年

NH3-N

30mg/L，0.229t/3年

5mg/L，0.038t/3年

施工期

施工废水

废水量

5950t/3年

0

营运期

生活污水

废水量

23972.08t/a

23972.08t/a

CODCr
606.88mg/L， 14.5482t/a

50mg/L，1.199t/a

SS

312.89mg/L，7.5006t/a

10mg/L，0.2397t/a

NH3-N

22.84mg/L，0.5475t/a

5mg/L，0.1199t/a

动植物油

52.94mg/L，1.269t/a

1mg/L，0.024t/a

大气污染物

施工期

扬尘

颗粒物

量少，无组织排放

量少，无组织排放
地下车库

CO

2.548t/a

有组织

2.411t/a

无组织

0.127t/a

HC

0.034t/a

有组织

0.032t/a

无组织

0.002t/a

NOx

0.062t/a

有组织

0.059t/a

无组织

0.003t/a

厨房

油烟

0.0898t/a

0.0225t/a

垃圾房、卫生间

恶臭气体

少量

少量

噪声

噪声污染源为小汽车怠速运行、空调室外机、人群活动噪声及公建设备噪声等，噪声源强为55~90dB（A）
固体废物

施工期

生活垃圾

生活垃圾

90t/3年

0

施工期

建筑垃圾

建筑垃圾

5435t/3年

施工期

弃方

土石方

44.1万m3/3年

学校
生活垃圾

427.75t/a

实验室

实验室废物

1t/a

本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表10-2。

表10-2  本项目污染治理措施

   内容

类型

排放源

污染物名称

防治措施

预期治理效果

水污染物
施工期

生活污水

经化粪池处理后纳管进入萧山钱江污水处理厂处理
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准
施工废水

经格栅、沉淀池处理后上清液可综合用于运输路面洒水，泥浆水等外运填埋
对周围环境基本无影响

营运期
生活污水

经化粪池处理后纳管进入萧山钱江污水处理厂处理
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准

大气污染物
施工期

扬尘

在工地四周设置足够高度的围墙，工地配置滞尘防护网；合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地

减少施工扬尘、装修废气对周边环境空气的影响
营运期

汽车尾气

地下车库采用机械通风排烟，汽车尾气通过楼顶排风竖井排风

HC、NOx达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；CO执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）时间加权平均容许浓度
油烟废气

经油烟净化器处理后通过烟道井引至屋顶高空排放

住户排放的油烟未制定排放标准，由住户自觉安装油烟净化器；小学及幼儿园油烟废气参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模要求
恶臭

委托环卫部门对垃圾进行及时清运，做到日产日清；公厕加强卫生管理

减少垃圾在项目区域内停留时间
噪声
施工期
施工噪声
①要求在设备选型上尽可能选用噪声较低的机械设备，减少高噪声设备的使用，合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环保意识教育

②要求采用管桩，以减小打桩施工过程的噪声及振动中对周围建筑物的影响；对于必须使用的高噪声设备要尽量安排白天施工，禁止夜间打桩作业；因施工必要，必须连续施工，经相关单位批准方可使用，并公告附近居民和有关单位
达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应标准
运营期
公建设备噪声
①在设备选型上，优先选用低噪声设备

②各类水泵、风机等均布置在地下层专用设备房内，并通过安装隔振基础、减振沟等隔声、减振措施来减少设备振动产生的噪声

③各设备运行时必须关闭门窗

④各类风机穿越墙壁孔洞用阻燃软性材料填实
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

车辆出入噪声
①完善各类警示和导向标志，加强车流管理，禁止车辆夜间按鸣喇叭，实行限速通行

②地下车库车辆出入口必须封顶处理，进出坡道建议采用低噪声路面
人群活动噪声
①加强管理，安排专人引导人流，防止人群聚集，加强场界内的秩序

②居住区采取中空玻璃、绿化隔离带，禁止鸣笛等措施
固体废物

施工期
建筑垃圾
对可回收利用的建筑垃圾进行回收综合利用，严禁擅自堆放和倾倒
固体废物都可以合理处置，不会产生二次污染
生活垃圾
委托环卫部门清运
弃方
由有资质单位外运填埋
营运期
生活垃圾
委托环卫部门清运
实验室废物
灭菌消毒后由环卫部门清运

10.3环保设施投资

项目环保设施主要为废气排风扇设施，降噪设施，固体废物收集、暂存设施等，一次性所需投资费用估算汇总见表10-3。

表10-3  项目环保设施投资费用估算一览表  单位：万元
序号
项目
内容
投资
1

废气
地下车库排烟设备、排风/烟竖井等
50

2

废水
管网铺设、化粪池

100
3

噪声
设备隔声降噪、地下车库入口噪声防治、居住区、教学区双层隔声玻璃
50
4

固体废物

生活垃圾收集点设置、日常保洁工作
10
5

施工期
隔声围墙设置，高噪声设备专用棚设置、洒水抑尘、生活污水和生活垃圾处置

60

6

其它

绿化、水保防护

100

7

合计
370

项目共需环保投资370万元，只占投资的7.4%，不会影响项目的正常运营。环保设施落实后，可使噪声、固废等各项污染物均实现达标排放，有效减少污染物的排放量。因此，项目污染治理措施从经济、技术角度看是可行的。

10.4总量控制
本环评纳入总量控制的污染物见表10-4。

表10-4  项目主要污染物排放情况表  单位：t/a

类别

总量控制指标名称

产生量

削减量

排环境量

建议申请量

区域平衡替代削减量

废水

水量

23972.08
/

23972.08
/

/

CODcr
14.5482
13.3492
1.199
/

/

NH3-N

0.5475
0.4276
0.1199
/

/

废气

NOx

0.062
/

0.062
0.062
0.124
根据表10-4，经“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”后，项目排放NOx0.124t/a。
依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr和NH3-N两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此，项目新增生活污水中的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减；NOx排放总量经当地环保管理部门核定后，可通过大气复合污染整治行动削减量中进行替代平衡解决，其中新增NOx排放量与现役源NOx排放量的替代比不得低于1∶2，以使项目建设符合污染物排放总量控制要求。
10.5要求与建议

（1）认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，应在经费上予以保证落实环保设施一次性所需投资费用估算370万元，以确保投产后各污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求。
（2）为了能使该项目内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议建设单位建立健全的环境保护制度，设立专人负责环保工作，负责经常性的监督管理工作；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。
（3）若项目的建设规模、建设内容有所调整，应按照《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。
10.6总结论
综上所述，萧政储出[2018]17号居住用地项目-配建兴五路小学与社会停车场建设项目符合杭州市总体规划、土地利用总体规划；符合国家、浙江省及萧山区的产业政策要求；符合杭州市功能区规划的要求；项目生活污水（其中餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终接入萧山钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排放；小学地块地下车库汽车尾气污染物排放量分别为CO2.548t/a、HC0.034t/a、NOx0.062t/a，地下车库设有独立的机械通风设施，收集效率95%，废气由竖井引至屋顶排放，则有组织排放量分别为CO2.411t/a、HC0.032t/a、NOx0.059t/a；无组织排放量分别为CO0.127t/a、HC0.002t/a、NOx0.003t/a。故小学地块汽车尾气中NOx、HC有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级排放要求，CO有组织排放速率和排放浓度能满足《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的排放要求；小学地块油烟废气经油烟净化器处理后由烟道井引至屋顶高空排放，参考执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型规模要求；项目四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；生活垃圾委托环卫部门清运处置，实验室废物灭菌消毒后委托环卫部门清运。故排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求；本项目实施后周边环境质量能够满足建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

本报告认为，从环保角度分析本项目在拟建地建设是可行的。




自


来


水





生活污水





29965.1





23972.08





损耗5993.02





化粪池（餐饮废水先经隔油池预处理）





污水处理厂





纳管





场地平整





土方开挖





道路修筑





建筑材料堆放、运输





装修





扬尘





噪声





房屋建筑





建筑垃圾、生活垃圾、生活污水










_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

